## Sheet1
2019年5月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月8日00：00-1：00 | mg/L | 23.964 | 80 | 0.764 | 10 | 8.631 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.994 | 15 | 8 | 50 | 11 | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月8日1：00-2：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.64 | 10 | 8.605 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 391 | 集中排放
|  | 5月8日2：00-3：00 | mg/L | 13.551 | 80 | 0.618 | 10 | 8.656 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 5月8日3：00-4：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.57 | 10 | 8.626 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7 | 集中排放
|  | 5月8日4：00-5：00 | mg/L | 13.038 | 80 | 0.576 | 10 | 8.642 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.4 | 集中排放
|  | 5月8日5：00-6：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.59 | 10 | 8.611 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 5月8日6：00-7：00 | mg/L | 16.427 | 80 | 0.675 | 10 | 8.632 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 5月8日7：00-8：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.86 | 10 | 8.587 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 391 | 集中排放
|  | 5月8日8：00-9：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.838 | 10 | 8.593 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 5月8日9：00-10：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.79 | 10 | 8.581 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 5月8日10：00-11：00 | mg/L | 10.819 | 80 | 0.768 | 10 | 8.624 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 5月8日11：00-12：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.72 | 10 | 8.607 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.777 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 5月8日12：00-13：00 | mg/L | 11.711 | 80 | 0.82 | 10 | 8.641 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66 | 集中排放
|  | 5月8日13：00-14：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.04 | 10 | 8.621 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19 | 集中排放
|  | 5月8日14：00-15：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.065 | 10 | 8.58 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50 | 集中排放
|  | 5月8日15：00-16：00 | mg/L | 26 | 80 | 1.12 | 10 | 8.566 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 5月8日16：00-17：00 | mg/L | 22.677 | 80 | 1.148 | 10 | 8.567 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 5月8日17：00-18：00 | mg/L | 12 | 80 | 1.21 | 10 | 8.553 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 346 | 集中排放
|  | 5月8日18：00-19：00 | mg/L | 12.207 | 80 | 1.216 | 10 | 8.574 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 5月8日19：00-20：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.23 | 10 | 8.534 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 5月8日20：00-21：00 | mg/L | 13.968 | 80 | 1.202 | 10 | 8.554 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 5月8日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.14 | 10 | 8.566 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 5月8日22：00-23：00 | mg/L | 17.732 | 80 | 1.112 | 10 | 8.566 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 5月8日23：00-24：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.05 | 10 | 8.539 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 433 | 集中排放