## Sheet1
2019年5月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月9日00：00-1：00 | mg/L | 16.617 | 80 | 1.038 | 10 | 8.577 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.994 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月9日1：00-2：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.01 | 10 | 8.556 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 5月9日2：00-3：00 | mg/L | 11.283 | 80 | 0.919 | 10 | 8.568 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 5月9日3：00-4：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.72 | 10 | 8.554 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 5月9日4：00-5：00 | mg/L | 10.708 | 80 | 0.685 | 10 | 8.567 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 5月9日5：00-6：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.61 | 10 | 8.545 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 5月9日6：00-7：00 | mg/L | 11.682 | 80 | 0.582 | 10 | 8.554 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 5月9日7：00-8：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.52 | 10 | 8.522 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 5月9日8：00-9：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.781 | 10 | 8.527 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 5月9日9：00-10：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 1.36 | 10 | 8.486 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 5月9日10：00-11：00 | mg/L | 14.712 | 80 | 1.448 | 10 | 8.534 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 5月9日11：00-12：00 | mg/L | 21 | 80 | 1.64 | 10 | 8.54 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 5月9日12：00-13：00 | mg/L | 23.432 | 80 | 1.646 | 10 | 8.541 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 5月9日13：00-14：00 | mg/L | 31.7 | 80 | 1.66 | 10 | 8.5 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78 | 集中排放
|  | 5月9日14：00-15：00 | mg/L | 31.909 | 80 | 1.676 | 10 | 8.511 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 5月9日15：00-16：00 | mg/L | 32.6 | 80 | 1.71 | 10 | 8.514 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 427 | 集中排放
|  | 5月9日16：00-17：00 | mg/L | 33.708 | 80 | 1.729 | 10 | 8.518 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 5月9日17：00-18：00 | mg/L | 37.4 | 80 | 1.77 | 10 | 8.514 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 5月9日18：00-19：00 | mg/L | 34.504 | 80 | 1.613 | 10 | 8.542 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 5月9日19：00-20：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.27 | 10 | 8.529 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 384 | 集中排放
|  | 5月9日20：00-21：00 | mg/L | 24.501 | 80 | 1.207 | 10 | 8.542 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 5月9日21：00-22：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 1.07 | 10 | 8.524 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 356 | 集中排放
|  | 5月9日22：00-23：00 | mg/L | 21.505 | 80 | 1.013 | 10 | 8.546 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 5月9日23：00-24：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.89 | 10 | 8.563 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放