## Sheet1
2019年5月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月10日00：00-1：00 | mg/L | 17.756 | 80 | 0.862 | 10 | 8.564 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.994 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月10日1：00-2：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.8 | 10 | 8.531 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 5月10日2：00-3：00 | mg/L | 13.907 | 80 | 0.838 | 10 | 8.547 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 5月10日3：00-4：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.92 | 10 | 8.539 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 5月10日4：00-5：00 | mg/L | 20.23 | 80 | 0.857 | 10 | 8.535 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 5月10日5：00-6：00 | mg/L | 20 | 80 | 0.72 | 10 | 8.5 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 5月10日6：00-7：00 | mg/L | 17.816 | 80 | 0.698 | 10 | 8.502 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 5月10日7：00-8：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.65 | 10 | 8.489 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 5月10日8：00-9：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.719 | 10 | 8.51 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 5月10日9：00-10：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.87 | 10 | 8.473 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 5月10日10：00-11：00 | mg/L | 13.27 | 80 | 0.855 | 10 | 8.523 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 5月10日11：00-12：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.501 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 5月10日12：00-13：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.842 | 10 | 8.541 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 5月10日13：00-14：00 | mg/L | 31.2 | 80 | 0.89 | 10 | 8.517 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 5月10日14：00-15：00 | mg/L | 29.58 | 80 | 0.9 | 10 | 8.514 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 5月10日15：00-16：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.92 | 10 | 8.524 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 5月10日16：00-17：00 | mg/L | 25.61 | 80 | 1.031 | 10 | 8.135 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 2.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 5月10日17：00-18：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 0.99 | 10 | 8.521 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 5月10日18：00-19：00 | mg/L | 26.227 | 80 | 1.015 | 10 | 8.516 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 5月10日19：00-20：00 | mg/L | 29.9 | 80 | 1.07 | 10 | 8.544 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 5月10日20：00-21：00 | mg/L | 28.738 | 80 | 1.095 | 10 | 8.532 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 5月10日21：00-22：00 | mg/L | 24.9 | 80 | 1.15 | 10 | 8.481 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 5月10日22：00-23：00 | mg/L | 25.581 | 80 | 0.993 | 10 | 8.516 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.847 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 5月10日23：00-24：00 | mg/L | 28 | 80 | 0.65 | 10 | 8.5 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.781 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放