## Sheet1
2019年5月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月11日00：00-1：00 | mg/L | 35.537 | 80 | 0.625 | 10 | 8.51 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.753 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月11日1：00-2：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.57 | 10 | 8.516 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.708 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 433 | 集中排放
|  | 5月11日2：00-3：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.654 | 10 | 8.462 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 5月11日3：00-4：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.84 | 10 | 8.497 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 5月11日4：00-5：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.772 | 10 | 8.522 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.689 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 5月11日5：00-6：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.62 | 10 | 8.53 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 365 | 集中排放
|  | 5月11日6：00-7：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.655 | 10 | 8.552 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 5月11日7：00-8：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.73 | 10 | 8.548 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 404 | 集中排放
|  | 5月11日8：00-9：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.771 | 10 | 8.53 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 5月11日9：00-10：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.86 | 10 | 8.506 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 381 | 集中排放
|  | 5月11日10：00-11：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.932 | 10 | 8.485 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 5月11日11：00-12：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 1.09 | 10 | 8.457 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 5月11日12：00-13：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 1.166 | 10 | 8.454 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 5月11日13：00-14：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 1.33 | 10 | 7.729 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 5月11日14：00-15：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 1.355 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.558 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 5月11日15：00-16：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 1.41 | 10 | 6.625 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 5月11日16：00-17：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 1.37 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 282 | 集中排放
|  | 5月11日17：00-18：00 | mg/L | 13.809 | 80 | 1.404 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 5月11日18：00-19：00 | mg/L | 12.423 | 80 | 1.439 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 308 | 集中排放
|  | 5月11日19：00-20：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.35 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 402 | 集中排放
|  | 5月11日20：00-21：00 | mg/L | 18.374 | 80 | 1.331 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.861 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 5月11日21：00-22：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.29 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 5月11日22：00-23：00 | mg/L | 25.581 | 80 | 0.993 | 10 | 8.516 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.847 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 5月11日23：00-24：00 | mg/L | 28 | 80 | 0.65 | 10 | 8.5 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.781 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放