## Sheet1
2019年5月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月12日00：00-1：00 | mg/L | 15.471 | 80 | 1.224 | 10 | 6.927 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.991 | 15 | 13 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月12日1：00-2：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 1.08 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 2.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 5月12日2：00-3：00 | mg/L | 16.359 | 80 | 1.011 | 10 | 6.936 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 5月12日3：00-4：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.86 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 326 | 集中排放
|  | 5月12日4：00-5：00 | mg/L | 17.049 | 80 | 0.916 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 5月12日5：00-6：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 1.04 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 5月12日6：00-7：00 | mg/L | 11.398 | 80 | 1.043 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 5月12日7：00-8：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 1.05 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.979 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 5月12日8：00-9：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.926 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.844 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 5月12日9：00-10：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.65 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 5月12日10：00-11：00 | mg/L | 10.749 | 80 | 0.794 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 5月12日11：00-12：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 1.11 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 5月12日12：00-13：00 | mg/L | 11.878 | 80 | 1.235 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73 | 集中排放
|  | 5月12日13：00-14：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 1.51 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 5月12日14：00-15：00 | mg/L | 13.491 | 80 | 1.582 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 5月12日15：00-16：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.74 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.603 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 5月12日16：00-17：00 | mg/L | 18.53 | 80 | 2.081 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107 | 集中排放
|  | 5月12日17：00-18：00 | mg/L | 17 | 80 | 2.83 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.811 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 5月12日18：00-19：00 | mg/L | 20.102 | 80 | 2.795 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.882 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 5月12日19：00-20：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 2.72 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 5月12日20：00-21：00 | mg/L | 28.137 | 80 | 2.478 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.42 | 集中排放
|  | 5月12日21：00-22：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 1.94 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.82 | 集中排放
|  | 5月12日22：00-23：00 | mg/L | 18.77 | 80 | 1.605 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21 | 集中排放
|  | 5月12日23：00-24：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.87 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.955 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放