## Sheet1
2019年5月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月13日00：00-1：00 | mg/L | 12.424 | 80 | 0.795 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.84 | 15 | 10 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 5.48 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月13日1：00-2：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.63 | 10 | 6.797 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.659 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5 | 集中排放
|  | 5月13日2：00-3：00 | mg/L | 10.834 | 80 | 0.592 | 10 | 6.802 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.4 | 集中排放
|  | 5月13日3：00-4：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.51 | 10 | 6.601 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 5月13日4：00-5：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.711 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 5月13日5：00-6：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 1.15 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 5月13日6：00-7：00 | mg/L | 12.396 | 80 | 1.081 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 5月13日7：00-8：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.93 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 5月13日8：00-9：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.833 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.707 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 5月13日9：00-10：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.62 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 5月13日10：00-11：00 | mg/L | 11.927 | 80 | 0.82 | 10 | 6.828 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.766 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 5月13日11：00-12：00 | mg/L | 10.135 | 80 | 0.457 | 10 | 6.316 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.783 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 5月13日12：00-13：00 | mg/L | 13.992 | 80 | 1.398 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.866 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 5月13日13：00-14：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.7 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.866 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 5月13日14：00-15：00 | mg/L | 20.394 | 80 | 1.734 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.894 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 5月13日15：00-16：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 1.81 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 5月13日16：00-17：00 | mg/L | 28.783 | 80 | 1.823 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放
|  | 5月13日17：00-18：00 | mg/L | 33.2 | 80 | 1.85 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 5月13日18：00-19：00 | mg/L | 32.645 | 80 | 1.885 | 10 | 6.822 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 5月13日19：00-20：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 1.96 | 10 | 6.714 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 5月13日20：00-21：00 | mg/L | 31.796 | 80 | 1.919 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 5月13日21：00-22：00 | mg/L | 34.8 | 80 | 1.83 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.387 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 5月13日22：00-23：00 | mg/L | 34.312 | 80 | 1.692 | 10 | 6.964 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 5月13日23：00-24：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 1.39 | 10 | 7.045 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84 | 集中排放