## Sheet1
2019年5月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月15日00：00-1：00 | mg/L | 28.605 | 80 | 0.651 | 10 | 6.642 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.634 | 15 | 13 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月15日1：00-2：00 | mg/L | 26 | 80 | 0.74 | 10 | 6.622 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.788 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放
|  | 5月15日2：00-3：00 | mg/L | 27.163 | 80 | 0.772 | 10 | 6.64 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.81 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 5月15日3：00-4：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 0.84 | 10 | 6.543 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.845 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 5月15日4：00-5：00 | mg/L | 29.442 | 80 | 0.868 | 10 | 6.568 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.81 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 5月15日5：00-6：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.93 | 10 | 6.521 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.756 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 5月15日6：00-7：00 | mg/L | 24.386 | 80 | 0.952 | 10 | 6.598 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.809 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 5月15日7：00-8：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 1 | 10 | 6.504 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.889 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 396 | 集中排放
|  | 5月15日8：00-9：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 1.003 | 10 | 6.636 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.929 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 5月15日9：00-10：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 1.01 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 5月15日10：00-11：00 | mg/L | 22.94 | 80 | 0.976 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.983 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 5月15日11：00-12：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.9 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 5月15日12：00-13：00 | mg/L | 23.61 | 80 | 0.96 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 5月15日13：00-14：00 | mg/L | 33.8 | 80 | 1.09 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.941 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 326 | 集中排放
|  | 5月15日14：00-15：00 | mg/L | 32.51 | 80 | 1.071 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.918 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 5月15日15：00-16：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 1.03 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.883 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 369 | 集中排放
|  | 5月15日16：00-17：00 | mg/L | 27.13 | 80 | 1.039 | 10 | 6.798 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.836 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 5月15日17：00-18：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 1.06 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.765 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 388 | 集中排放
|  | 5月15日18：00-19：00 | mg/L | 23.692 | 80 | 1.022 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.834 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 5月15日19：00-20：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.94 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.941 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 398 | 集中排放
|  | 5月15日20：00-21：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.909 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.955 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 5月15日21：00-22：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.84 | 10 | 6.577 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.977 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 5月15日22：00-23：00 | mg/L | 21.608 | 80 | 0.799 | 10 | 6.548 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 5月15日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.71 | 10 | 6.586 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放