## Sheet1
2019年5月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月16日00：00-1：00 | mg/L | 17.109 | 80 | 0.698 | 10 | 6.594 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.049 | 15 | 8 | 50 | 10 | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月16日1：00-2：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.67 | 10 | 6.529 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 5月16日2：00-3：00 | mg/L | 11.696 | 80 | 0.695 | 10 | 6.522 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 5月16日3：00-4：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.75 | 10 | 6.549 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 5月16日4：00-5：00 | mg/L | 17.279 | 80 | 0.75 | 10 | 6.567 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 5月16日5：00-6：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.75 | 10 | 6.526 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.998 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78 | 集中排放
|  | 5月16日6：00-7：00 | mg/L | 17.39 | 80 | 0.744 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 5月16日7：00-8：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.73 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 5月16日8：00-9：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.993 | 10 | 6.629 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 5月16日9：00-10：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.57 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.882 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 5月16日10：00-11：00 | mg/L | 19.021 | 80 | 1.532 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.851 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 5月16日11：00-12：00 | mg/L | 33.3 | 80 | 1.45 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.805 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60 | 集中排放
|  | 5月16日12：00-13：00 | mg/L | 33.084 | 80 | 1.447 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.774 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73 | 集中排放
|  | 5月16日13：00-14：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 1.44 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.727 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 5月16日14：00-15：00 | mg/L | 33.57 | 80 | 1.263 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.75 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.24 | 集中排放
|  | 5月16日15：00-16：00 | mg/L | 37.3 | 80 | 0.87 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.786 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放
|  | 5月16日16：00-17：00 | mg/L | 32.623 | 80 | 0.873 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.784 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13 | 集中排放
|  | 5月16日17：00-18：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.88 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.78 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.14 | 集中排放
|  | 5月16日18：00-19：00 | mg/L | 16.162 | 80 | 0.914 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.739 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14 | 集中排放
|  | 5月16日19：00-20：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.99 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.676 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放
|  | 5月16日20：00-21：00 | mg/L | 12.917 | 80 | 0.893 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.655 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25 | 集中排放
|  | 5月16日21：00-22：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.68 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.14 | 集中排放
|  | 5月16日22：00-23：00 | mg/L | 13.817 | 80 | 0.668 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.29 | 集中排放
|  | 5月16日23：00-24：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.64 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.28 | 集中排放