## Sheet1
2019年5月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月17日00：00-1：00 | mg/L | 11.605 | 80 | 0.797 | 10 | 6.677 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.604 | 15 | 11 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 17.48 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月17日1：00-2：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 1.14 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.636 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.16 | 集中排放
|  | 5月17日2：00-3：00 | mg/L | 12.263 | 80 | 1.128 | 10 | 6.628 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.71 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15 | 集中排放
|  | 5月17日3：00-4：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 1.1 | 10 | 6.624 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.14 | 集中排放
|  | 5月17日4：00-5：00 | mg/L | 11.382 | 80 | 1.025 | 10 | 6.624 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.896 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15 | 集中排放
|  | 5月17日5：00-6：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.86 | 10 | 6.623 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.2 | 集中排放
|  | 5月17日6：00-7：00 | mg/L | 12.069 | 80 | 0.785 | 10 | 6.671 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53 | 集中排放
|  | 5月17日7：00-8：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.62 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94 | 集中排放
|  | 5月17日8：00-9：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.767 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 5月17日9：00-10：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 1.09 | 10 | 6.604 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 5月17日10：00-11：00 | mg/L | 14.776 | 80 | 0.971 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 5月17日11：00-12：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 0.71 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放
|  | 5月17日12：00-13：00 | mg/L | 25.043 | 80 | 0.871 | 10 | 6.632 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49 | 集中排放
|  | 5月17日13：00-14：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.22 | 10 | 6.63 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73 | 集中排放
|  | 5月17日14：00-15：00 | mg/L | 19.727 | 80 | 1.067 | 10 | 6.631 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 2.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 5月17日15：00-16：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.73 | 10 | 6.521 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.33 | 集中排放
|  | 5月17日16：00-17：00 | mg/L | 14.408 | 80 | 0.743 | 10 | 6.439 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 5月17日17：00-18：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.77 | 10 | 6.44 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 5月17日18：00-19：00 | mg/L | 17.443 | 80 | 0.689 | 10 | 6.487 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 5月17日19：00-20：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.51 | 10 | 6.436 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 375 | 集中排放
|  | 5月17日20：00-21：00 | mg/L | 19.671 | 80 | 0.535 | 10 | 6.497 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 5月17日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.59 | 10 | 6.506 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 5月17日22：00-23：00 | mg/L | 20.389 | 80 | 0.659 | 10 | 6.564 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 5月17日23：00-24：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 0.81 | 10 | 6.598 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 354 | 集中排放