## Sheet1
2019年5月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月18日00：00-1：00 | mg/L | 24.178 | 80 | 0.838 | 10 | 6.638 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.18 | 15 | 12 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月18日1：00-2：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 0.9 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 5月18日2：00-3：00 | mg/L | 19.438 | 80 | 0.928 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 5月18日3：00-4：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.99 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 362 | 集中排放
|  | 5月18日4：00-5：00 | mg/L | 16.045 | 80 | 1.015 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 5月18日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.07 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 5月18日6：00-7：00 | mg/L | 20.71 | 80 | 1.067 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 5月18日7：00-8：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 1.06 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 377 | 集中排放
|  | 5月18日8：00-9：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 1.066 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 5月18日9：00-10：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 1.08 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 5月18日10：00-11：00 | mg/L | 26.249 | 80 | 0.958 | 10 | 6.825 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 5月18日11：00-12：00 | mg/L | 30.1 | 80 | 0.69 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 5月18日12：00-13：00 | mg/L | 25.61 | 80 | 0.859 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 5月18日13：00-14：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 1.23 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 312 | 集中排放
|  | 5月18日14：00-15：00 | mg/L | 10.858 | 80 | 1.008 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 5月18日15：00-16：00 | mg/L | 13.106 | 80 | 1.036 | 10 | 6.414 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 5月18日16：00-17：00 | mg/L | 10.145 | 80 | 0.652 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 5月18日17：00-18：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.94 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 5月18日18：00-19：00 | mg/L | 10.278 | 80 | 0.802 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 5月18日19：00-20：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.5 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 5月18日20：00-21：00 | mg/L | 10.525 | 80 | 0.732 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 5月18日21：00-22：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 1.24 | 10 | 6.978 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 385 | 集中排放
|  | 5月18日22：00-23：00 | mg/L | 11.503 | 80 | 1.137 | 10 | 6.936 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 5月18日23：00-24：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.91 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放