## Sheet1
2019年5月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月19日00：00-1：00 | mg/L | 12.562 | 80 | 0.932 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.274 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月19日1：00-2：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.98 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 390 | 集中排放
|  | 5月19日2：00-3：00 | mg/L | 18.205 | 80 | 1.017 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 5月19日3：00-4：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 1.1 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 5月19日4：00-5：00 | mg/L | 20.577 | 80 | 1.122 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 5月19日5：00-6：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.17 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 5月19日6：00-7：00 | mg/L | 16.333 | 80 | 1.142 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.684 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 5月19日7：00-8：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.08 | 10 | 6.625 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 5月19日8：00-9：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.083 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.875 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 5月19日9：00-10：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.09 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.829 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 308 | 集中排放
|  | 5月19日10：00-11：00 | mg/L | 20.125 | 80 | 1.109 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.826 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 5月19日11：00-12：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.15 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.822 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 420 | 集中排放
|  | 5月19日12：00-13：00 | mg/L | 19.068 | 80 | 0.99 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.823 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 5月19日13：00-14：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.64 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 312 | 集中排放
|  | 5月19日14：00-15：00 | mg/L | 11.505 | 80 | 0.643 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.821 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 5月19日15：00-16：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.65 | 10 | 6.863 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 2.815 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 5月19日16：00-17：00 | mg/L | 13.249 | 80 | 0.849 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.841 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 5月19日17：00-18：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 1.28 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.88 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 397 | 集中排放
|  | 5月19日18：00-19：00 | mg/L | 11.142 | 80 | 1.264 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.804 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 5月19日19：00-20：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 1.23 | 10 | 6.834 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.686 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49 | 集中排放
|  | 5月19日20：00-21：00 | mg/L | 10.617 | 80 | 1.202 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 5月19日21：00-22：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 1.14 | 10 | 6.795 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.44 | 集中排放
|  | 5月19日22：00-23：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 1.087 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.714 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 5月19日23：00-24：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.97 | 10 | 6.969 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放