## Sheet1
2019年5月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月20日00：00-1：00 | mg/L | 11.918 | 80 | 1.033 | 10 | 6.929 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.627 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月20日1：00-2：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 1.17 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 359 | 集中排放
|  | 5月20日2：00-3：00 | mg/L | 12.003 | 80 | 1.123 | 10 | 6.851 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 5月20日3：00-4：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 1.02 | 10 | 6.814 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 5月20日4：00-5：00 | mg/L | 10.076 | 80 | 1.101 | 10 | 6.798 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 5月20日5：00-6：00 | mg/L | 10 | 80 | 1.28 | 10 | 6.839 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 5月20日6：00-7：00 | mg/L | 10.116 | 80 | 1.192 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 5月20日7：00-8：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1 | 10 | 6.961 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.617 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 5月20日8：00-9：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.909 | 10 | 6.994 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.39 | 集中排放
|  | 5月20日9：00-10：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.71 | 10 | 6.986 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.38 | 集中排放
|  | 5月20日10：00-11：00 | mg/L | 13.182 | 80 | 0.87 | 10 | 6.935 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放
|  | 5月20日11：00-12：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 1.22 | 10 | 6.946 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.16 | 集中排放
|  | 5月20日12：00-13：00 | mg/L | 27.256 | 80 | 1.017 | 10 | 6.969 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.16 | 集中排放
|  | 5月20日13：00-14：00 | mg/L | 44.6 | 80 | 0.57 | 10 | 6.959 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.16 | 集中排放
|  | 5月20日14：00-15：00 | mg/L | 46.946 | 80 | 0.796 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.07 | 集中排放
|  | 5月20日15：00-16：00 | mg/L | 54.7 | 80 | 1.29 | 10 | 6.965 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.395 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月20日16：00-17：00 | mg/L | 54.7 | 80 | 1.26 | 10 | 6.498 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月20日17：00-18：00 | mg/L | 57.8 | 80 | 1.62 | 10 | 6.973 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放
|  | 5月20日18：00-19：00 | mg/L | 57.428 | 80 | 1.291 | 10 | 6.976 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 3.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放
|  | 5月20日19：00-20：00 | mg/L | 56.2 | 80 | 0.57 | 10 | 6.968 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放
|  | 5月20日20：00-21：00 | mg/L | 56.056 | 80 | 0.636 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.36 | 集中排放
|  | 5月20日21：00-22：00 | mg/L | 55.6 | 80 | 0.78 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94 | 集中排放
|  | 5月20日22：00-23：00 | mg/L | 48.424 | 80 | 0.89 | 10 | 6.989 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 5月20日23：00-24：00 | mg/L | 26 | 80 | 1.13 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.768 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放