## Sheet1
2019年5月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月21日00：00-1：00 | mg/L | 25.276 | 80 | 1.136 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.891 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月21日1：00-2：00 | mg/L | 23 | 80 | 1.15 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 4.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 5月21日2：00-3：00 | mg/L | 24.895 | 80 | 1.044 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.859 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 5月21日3：00-4：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 0.81 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 424 | 集中排放
|  | 5月21日4：00-5：00 | mg/L | 28.716 | 80 | 0.76 | 10 | 6.625 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 5月21日5：00-6：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.65 | 10 | 6.565 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 5月21日6：00-7：00 | mg/L | 19.709 | 80 | 0.819 | 10 | 6.555 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.878 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 5月21日7：00-8：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 1.19 | 10 | 6.608 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.744 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放
|  | 5月21日8：00-9：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.98 | 10 | 6.668 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.716 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.36 | 集中排放
|  | 5月21日9：00-10：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.52 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.672 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.71 | 集中排放
|  | 5月21日10：00-11：00 | mg/L | 13.98 | 80 | 0.567 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.25 | 集中排放
|  | 5月21日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.67 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.792 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62 | 集中排放
|  | 5月21日12：00-13：00 | mg/L | 16.399 | 80 | 0.828 | 10 | 6.944 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.721 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 5月21日13：00-14：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 1.18 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 2.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 5月21日14：00-15：00 | mg/L | 22.123 | 80 | 1.099 | 10 | 6.989 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 5月21日15：00-16：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.92 | 10 | 7.009 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.729 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 5月21日16：00-17：00 | mg/L | 23.304 | 80 | 0.914 | 10 | 7.032 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.741 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 5月21日17：00-18：00 | mg/L | 26.9 | 80 | 0.9 | 10 | 7.043 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.76 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107 | 集中排放
|  | 5月21日18：00-19：00 | mg/L | 25.664 | 80 | 0.822 | 10 | 6.979 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.777 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 5月21日19：00-20：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.65 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.804 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 5月21日20：00-21：00 | mg/L | 21.702 | 80 | 0.819 | 10 | 6.818 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.809 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 5月21日21：00-22：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 1.19 | 10 | 6.625 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.816 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 372 | 集中排放
|  | 5月21日22：00-23：00 | mg/L | 23.627 | 80 | 1.065 | 10 | 6.526 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 5月21日23：00-24：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 0.79 | 10 | 6.588 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放