## Sheet1
2019年5月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月23日00：00-1：00 | mg/L | 39.262 | 80 | 1.129 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.906 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月23日1：00-2：00 | mg/L | 36.1 | 80 | 0.95 | 10 | 6.915 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 326 | 集中排放
|  | 5月23日2：00-3：00 | mg/L | 35.958 | 80 | 0.935 | 10 | 6.962 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.975 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 5月23日3：00-4：00 | mg/L | 35.5 | 80 | 0.9 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 5月23日4：00-5：00 | mg/L | 32.5 | 80 | 0.793 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.934 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 5月23日5：00-6：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.56 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 414 | 集中排放
|  | 5月23日6：00-7：00 | mg/L | 26.437 | 80 | 0.6 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 5月23日7：00-8：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 0.69 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.789 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 390 | 集中排放
|  | 5月23日8：00-9：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 0.69 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.841 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 5月23日9：00-10：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 0.69 | 10 | 6.628 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71 | 集中排放
|  | 5月23日10：00-11：00 | mg/L | 37.422 | 80 | 0.69 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 5月23日11：00-12：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.69 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.907 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 5月23日12：00-13：00 | mg/L | 23.772 | 80 | 0.69 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 5月23日13：00-14：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.69 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 5月23日14：00-15：00 | mg/L | 21.269 | 80 | 0.69 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 3.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 5月23日15：00-16：00 | mg/L | 33.7 | 80 | 0.69 | 10 | 6.999 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 5月23日16：00-17：00 | mg/L | 31.494 | 80 | 0.69 | 10 | 6.928 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.167 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 5月23日17：00-18：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.69 | 10 | 6.822 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 5月23日18：00-19：00 | mg/L | 21.497 | 80 | 0.69 | 10 | 6.803 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 5月23日19：00-20：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.69 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 5月23日20：00-21：00 | mg/L | 14.677 | 80 | 0.69 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 5月23日21：00-22：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 0.69 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 5月23日22：00-23：00 | mg/L | 22.105 | 80 | 0.69 | 10 | 6.64 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 365 | 集中排放
|  | 5月23日23：00-24：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.69 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.643 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 417 | 集中排放