## Sheet1
2019年5月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月24日00：00-1：00 | mg/L | 16.483 | 80 | 0.69 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.684 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月24日1：00-2：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.69 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.745 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 5月24日2：00-3：00 | mg/L | 15.333 | 80 | 0.69 | 10 | 6.621 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.846 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放
|  | 5月24日3：00-4：00 | mg/L | 28.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 400 | 集中排放
|  | 5月24日4：00-5：00 | mg/L | 26.051 | 80 | 0.69 | 10 | 6.543 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 4.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 399 | 集中排放
|  | 5月24日5：00-6：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.69 | 10 | 6.495 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 4.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 398 | 集中排放
|  | 5月24日6：00-7：00 | mg/L | 18.335 | 80 | 0.69 | 10 | 6.526 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 4.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 5月24日7：00-8：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.69 | 10 | 6.632 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 4.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 390 | 集中排放
|  | 5月24日8：00-9：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.69 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 4.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 5月24日9：00-10：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.69 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 4.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 5月24日10：00-11：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.674 | 10 | 6.921 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 4.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 5月24日11：00-12：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.891 | 10 | 7.037 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 4.552 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 5月24日12：00-13：00 | mg/L | 27.886 | 80 | 1.264 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 4.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 5月24日13：00-14：00 | mg/L | 39.8 | 80 | 1.05 | 10 | 6.982 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 4.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 434 | 集中排放
|  | 5月24日14：00-15：00 | mg/L | 36.859 | 80 | 0.991 | 10 | 6.608 | 6-9 | 0.291 | 0.5 | 5.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 5月24日15：00-16：00 | mg/L | 27 | 80 | 0.86 | 10 | 6.206 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 7.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 417 | 集中排放
|  | 5月24日16：00-17：00 | mg/L | 27 | 80 | 0.779 | 10 | 6.282 | 6-9 | 0.007 | 0.5 | 6.402 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 5月24日17：00-18：00 | mg/L | 27 | 80 | 0.6 | 10 | 6.26 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 4.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 5月24日18：00-19：00 | mg/L | 28.93 | 80 | 0.612 | 10 | 6.32 | 6-9 | 0.026 | 0.5 | 4.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 5月24日19：00-20：00 | mg/L | 35 | 80 | 0.64 | 10 | 6.196 | 6-9 | 0.395 | 0.5 | 3.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 5月24日20：00-21：00 | mg/L | 31.036 | 80 | 0.662 | 10 | 6.166 | 6-9 | 0.294 | 0.5 | 3.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 5月24日21：00-22：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.71 | 10 | 6.196 | 6-9 | 0.409 | 0.5 | 3.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 5月24日22：00-23：00 | mg/L | 22.086 | 80 | 0.723 | 10 | 6.236 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 3.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 5月24日23：00-24：00 | mg/L | 34.8 | 80 | 0.75 | 10 | 6.182 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 3.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放