## Sheet1
2019年5月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月25日00：00-1：00 | mg/L | 33.584 | 80 | 0.713 | 10 | 6.2 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 3.34 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月25日1：00-2：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.63 | 10 | 6.174 | 6-9 | 0.284 | 0.5 | 3.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 5月25日2：00-3：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.652 | 10 | 6.182 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 3.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 5月25日3：00-4：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.7 | 10 | 6.175 | 6-9 | 0.382 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 5月25日4：00-5：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.706 | 10 | 6.169 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 5月25日5：00-6：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.153 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 5月25日6：00-7：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.167 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 5月25日7：00-8：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.138 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 409 | 集中排放
|  | 5月25日8：00-9：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.266 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 5月25日9：00-10：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.402 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 5月25日10：00-11：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.45 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 5月25日11：00-12：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.443 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 5月25日12：00-13：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.041 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60 | 集中排放
|  | 5月25日13：00-14：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.073 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8 | 集中排放
|  | 5月25日14：00-15：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.216 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放
|  | 5月25日15：00-16：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.246 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55 | 集中排放
|  | 5月25日16：00-17：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.369 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 5月25日17：00-18：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.36 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 450 | 集中排放
|  | 5月25日18：00-19：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.313 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 5月25日19：00-20：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.269 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 5月25日20：00-21：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.121 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 5月25日21：00-22：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.186 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 5月25日22：00-23：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.1 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 5月25日23：00-24：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.238 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放