## Sheet1
2019年5月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月26日00：00-1：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.223 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月26日1：00-2：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.303 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 5月26日2：00-3：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.339 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 5月26日3：00-4：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.271 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 338 | 集中排放
|  | 5月26日4：00-5：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.134 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 5月26日5：00-6：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.229 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 5月26日6：00-7：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.138 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 5月26日7：00-8：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.26 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21 | 集中排放
|  | 5月26日8：00-9：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.118 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36 | 集中排放
|  | 5月26日9：00-10：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.497 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 366 | 集中排放
|  | 5月26日10：00-11：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 5月26日11：00-12：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 5月26日12：00-13：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57 | 集中排放
|  | 5月26日13：00-14：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7 | 集中排放
|  | 5月26日14：00-15：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47 | 集中排放
|  | 5月26日15：00-16：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 5月26日16：00-17：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.434 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 5月26日17：00-18：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.199 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 5月26日18：00-19：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.129 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10 | 集中排放
|  | 5月26日19：00-20：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.262 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 5月26日20：00-21：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.383 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42 | 集中排放
|  | 5月26日21：00-22：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.568 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 5月26日22：00-23：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.616 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 5月26日23：00-24：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.549 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 419 | 集中排放