## Sheet1
2019年5月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月27日00：00-1：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.564 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 | 11 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月27日1：00-2：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.578 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 5月27日2：00-3：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.589 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54 | 集中排放
|  | 5月27日3：00-4：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.63 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7 | 集中排放
|  | 5月27日4：00-5：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.614 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27 | 集中排放
|  | 5月27日5：00-6：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.621 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 5月27日6：00-7：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.493 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34 | 集中排放
|  | 5月27日7：00-8：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.504 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 5月27日8：00-9：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.642 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 5月27日9：00-10：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 5月27日10：00-11：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 5月27日11：00-12：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 5月27日12：00-13：00 | mg/L | 47.485 | 80 | 1.28 | 10 | 6.619 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 4.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 5月27日13：00-14：00 | mg/L | 54.6 | 80 | 1.01 | 10 | 6.849 | 6-9 | 0.381 | 0.5 | 6.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 5月27日14：00-15：00 | mg/L | 55.009 | 80 | 0.956 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.387 | 0.5 | 5.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53 | 集中排放
|  | 5月27日15：00-16：00 | mg/L | 56.4 | 80 | 0.84 | 10 | 6.884 | 6-9 | 0.419 | 0.5 | 3.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 5月27日16：00-17：00 | mg/L | 55.272 | 80 | 0.843 | 10 | 6.972 | 6-9 | 0.418 | 0.5 | 2.923 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 5月27日17：00-18：00 | mg/L | 51.7 | 80 | 0.85 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.41 | 0.5 | 2.767 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 423 | 集中排放
|  | 5月27日18：00-19：00 | mg/L | 49.62 | 80 | 0.948 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.41 | 0.5 | 2.821 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 5月27日19：00-20：00 | mg/L | 42.9 | 80 | 1.16 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.411 | 0.5 | 2.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 5月27日20：00-21：00 | mg/L | 39.046 | 80 | 1.166 | 10 | 6.837 | 6-9 | 0.406 | 0.5 | 2.831 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放
|  | 5月27日21：00-22：00 | mg/L | 27 | 80 | 1.18 | 10 | 6.835 | 6-9 | 0.377 | 0.5 | 2.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 417 | 集中排放
|  | 5月27日22：00-23：00 | mg/L | 29.107 | 80 | 1.139 | 10 | 6.818 | 6-9 | 0.381 | 0.5 | 2.664 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 5月27日23：00-24：00 | mg/L | 35.6 | 80 | 1.05 | 10 | 6.844 | 6-9 | 0.402 | 0.5 | 2.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放