## Sheet1
2019年5月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月28日00：00-1：00 | mg/L | 40.574 | 80 | 0.904 | 10 | 6.847 | 6-9 | 0.401 | 0.5 | 2.636 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月28日1：00-2：00 | mg/L | 57.1 | 80 | 0.59 | 10 | 6.845 | 6-9 | 0.397 | 0.5 | 2.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 365 | 集中排放
|  | 5月28日2：00-3：00 | mg/L | 56.91 | 80 | 0.612 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.395 | 0.5 | 2.655 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 5月28日3：00-4：00 | mg/L | 56.3 | 80 | 0.66 | 10 | 6.811 | 6-9 | 0.384 | 0.5 | 2.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 5月28日4：00-5：00 | mg/L | 53.9 | 80 | 0.819 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.382 | 0.5 | 2.558 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 5月28日5：00-6：00 | mg/L | 45.5 | 80 | 1.16 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.374 | 0.5 | 2.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 363 | 集中排放
|  | 5月28日6：00-7：00 | mg/L | 46.02 | 80 | 1.201 | 10 | 6.622 | 6-9 | 0.38 | 0.5 | 2.593 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 5月28日7：00-8：00 | mg/L | 47.7 | 80 | 1.29 | 10 | 6.554 | 6-9 | 0.41 | 0.5 | 2.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 382 | 集中排放
|  | 5月28日8：00-9：00 | mg/L | 47.7 | 80 | 1.125 | 10 | 6.44 | 6-9 | 0.409 | 0.5 | 2.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 5月28日9：00-10：00 | mg/L | 47.7 | 80 | 0.77 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.401 | 0.5 | 2.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 5月28日10：00-11：00 | mg/L | 45.374 | 80 | 0.85 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.404 | 0.5 | 2.46 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 5月28日11：00-12：00 | mg/L | 37.9 | 80 | 1.02 | 10 | 6.686 | 6-9 | 0.42 | 0.5 | 2.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 5月28日12：00-13：00 | mg/L | 34.81 | 80 | 0.976 | 10 | 6.665 | 6-9 | 0.416 | 0.5 | 2.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 5月28日13：00-14：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.88 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.393 | 0.5 | 2.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 333 | 集中排放
|  | 5月28日14：00-15：00 | mg/L | 24.834 | 80 | 1.01 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.395 | 0.5 | 2.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 5月28日15：00-16：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 1.29 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.402 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84 | 集中排放
|  | 5月28日16：00-17：00 | mg/L | 26.464 | 80 | 1.157 | 10 | 6.844 | 6-9 | 0.397 | 0.5 | 2.592 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 5月28日17：00-18：00 | mg/L | 29.2 | 80 | 0.87 | 10 | 6.819 | 6-9 | 0.373 | 0.5 | 2.681 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 387 | 集中排放
|  | 5月28日18：00-19：00 | mg/L | 26.955 | 80 | 0.895 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.376 | 0.5 | 2.819 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 5月28日19：00-20：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.95 | 10 | 6.621 | 6-9 | 0.395 | 0.5 | 3.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 5月28日20：00-21：00 | mg/L | 18.722 | 80 | 1.052 | 10 | 6.469 | 6-9 | 0.394 | 0.5 | 2.855 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 5月28日21：00-22：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.27 | 10 | 6.391 | 6-9 | 0.389 | 0.5 | 2.593 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86 | 集中排放
|  | 5月28日22：00-23：00 | mg/L | 18.612 | 80 | 1.254 | 10 | 6.195 | 6-9 | 0.391 | 0.5 | 2.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 5月28日23：00-24：00 | mg/L | 27.5 | 80 | 1.22 | 10 | 6.342 | 6-9 | 0.403 | 0.5 | 2.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放