## Sheet1
2019年5月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月30日00：00-1：00 | mg/L | 15.109 | 80 | 0.566 | 10 | 6.516 | 6-9 | 0.409 | 0.5 | 2.761 | 15 | 15 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月30日1：00-2：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.58 | 10 | 6.422 | 6-9 | 0.382 | 0.5 | 2.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 5月30日2：00-3：00 | mg/L | 21.855 | 80 | 0.65 | 10 | 6.399 | 6-9 | 0.384 | 0.5 | 2.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 5月30日3：00-4：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.8 | 10 | 6.437 | 6-9 | 0.396 | 0.5 | 2.859 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 5月30日4：00-5：00 | mg/L | 18.305 | 80 | 0.813 | 10 | 6.499 | 6-9 | 0.398 | 0.5 | 2.699 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 5月30日5：00-6：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 0.84 | 10 | 6.457 | 6-9 | 0.41 | 0.5 | 2.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 5月30日6：00-7：00 | mg/L | 31.705 | 80 | 0.971 | 10 | 6.185 | 6-9 | 0.41 | 0.5 | 2.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 5月30日7：00-8：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 1.25 | 10 | 6.318 | 6-9 | 0.411 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 384 | 集中排放
|  | 5月30日8：00-9：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 1.225 | 10 | 6.237 | 6-9 | 0.411 | 0.5 | 2.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 5月30日9：00-10：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 1.17 | 10 | 6.227 | 6-9 | 0.411 | 0.5 | 2.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 5月30日10：00-11：00 | mg/L | 22.751 | 80 | 1.205 | 10 | 6.142 | 6-9 | 0.362 | 0.5 | 2.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 361 | 集中排放
|  | 5月30日11：00-12：00 | mg/L | 30 | 80 | 1.28 | 10 | 6.229 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 382 | 集中排放
|  | 5月30日12：00-13：00 | mg/L | 25.297 | 80 | 1.118 | 10 | 6.169 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 289 | 集中排放
|  | 5月30日13：00-14：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.77 | 10 | 6.403 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.395 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 5月30日14：00-15：00 | mg/L | 11.547 | 80 | 0.859 | 10 | 6.418 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.446 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 5月30日15：00-16：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 1.05 | 10 | 6.393 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.521 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 5月30日16：00-17：00 | mg/L | 14.759 | 80 | 1.044 | 10 | 6.316 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 5月30日17：00-18：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.03 | 10 | 6.417 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 5月30日18：00-19：00 | mg/L | 18.574 | 80 | 0.954 | 10 | 6.254 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.431 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 5月30日19：00-20：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.79 | 10 | 6.187 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 408 | 集中排放
|  | 5月30日20：00-21：00 | mg/L | 21.423 | 80 | 0.901 | 10 | 6.169 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 5月30日21：00-22：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 1.14 | 10 | 6.15 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 5月30日22：00-23：00 | mg/L | 14.609 | 80 | 1.184 | 10 | 6.21 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 5月30日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.28 | 10 | 6.372 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 403 | 集中排放