## Sheet1
2019年5月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月31日00：00-1：00 | mg/L | 17.876 | 80 | 1.051 | 10 | 6.379 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.452 | 15 | 13 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月31日1：00-2：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 0.56 | 10 | 6.443 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 2.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 339 | 集中排放
|  | 5月31日2：00-3：00 | mg/L | 20.15 | 80 | 0.608 | 10 | 6.509 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 5月31日3：00-4：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.71 | 10 | 6.549 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 338 | 集中排放
|  | 5月31日4：00-5：00 | mg/L | 19.616 | 80 | 0.852 | 10 | 6.531 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 5月31日5：00-6：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 1.16 | 10 | 6.519 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 5月31日6：00-7：00 | mg/L | 25.882 | 80 | 1.163 | 10 | 6.465 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 5月31日7：00-8：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 1.17 | 10 | 6.501 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 394 | 集中排放
|  | 5月31日8：00-9：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 1.138 | 10 | 6.408 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 5月31日9：00-10：00 | mg/L | 12.072 | 80 | 0.64 | 10 | 6.35 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 5月31日10：00-11：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月31日11：00-12：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 1.07 | 10 | 6.562 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.498 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 431 | 集中排放
|  | 5月31日12：00-13：00 | mg/L | 27.131 | 80 | 0.901 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放
|  | 5月31日13：00-14：00 | mg/L | 49.4 | 80 | 0.54 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 5月31日14：00-15：00 | mg/L | 50.188 | 80 | 0.625 | 10 | 6.465 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.933 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 5月31日15：00-16：00 | mg/L | 49.708 | 80 | 0.81 | 10 | 6.496 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 5月31日16：00-17：00 | mg/L | 40.3 | 80 | 0.81 | 10 | 6.439 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.431 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 429 | 集中排放
|  | 5月31日17：00-18：00 | mg/L | 41.322 | 80 | 0.763 | 10 | 6.433 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 5月31日18：00-19：00 | mg/L | 44.7 | 80 | 0.66 | 10 | 6.346 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 413 | 集中排放
|  | 5月31日19：00-20：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.79 | 10 | 6.187 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 408 | 集中排放
|  | 5月31日20：00-21：00 | mg/L | 21.423 | 80 | 0.901 | 10 | 6.169 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 5月31日21：00-22：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 1.14 | 10 | 6.15 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 5月31日22：00-23：00 | mg/L | 14.609 | 80 | 1.184 | 10 | 6.21 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 5月31日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.28 | 10 | 6.372 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 403 | 集中排放