## Sheet1
2019年4月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月1日00：00-1：00 | mg/L | 16.24 | 80 | 0.82 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.268 | 15 | 11 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月1日1：00-2：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.82 | 10 | 6.832 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 4月1日2：00-3：00 | mg/L | 17.208 | 80 | 0.839 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 4月1日3：00-4：00 | mg/L | 30 | 80 | 0.88 | 10 | 6.818 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 4月1日4：00-5：00 | mg/L | 29.173 | 80 | 0.889 | 10 | 6.815 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 4月1日5：00-6：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 0.91 | 10 | 6.802 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 4月1日6：00-7：00 | mg/L | 27.073 | 80 | 0.901 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 4月1日7：00-8：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 0.88 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 4月1日8：00-9：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 0.914 | 10 | 6.797 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 4月1日9：00-10：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 0.99 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 4月1日10：00-11：00 | mg/L | 29.491 | 80 | 1.027 | 10 | 6.822 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 4月1日11：00-12：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 1.11 | 10 | 6.822 | 6-9 | 0.315 | 0.5 | 1.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 4月1日12：00-13：00 | mg/L | 27.001 | 80 | 1.054 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.313 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 4月1日13：00-14：00 | mg/L | 29 | 80 | 0.93 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.305 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 4月1日14：00-15：00 | mg/L | 27.326 | 80 | 0.927 | 10 | 6.854 | 6-9 | 0.302 | 0.5 | 1.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.38 | 集中排放
|  | 4月1日15：00-16：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 0.92 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.284 | 0.5 | 1.53 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.56 | 集中排放
|  | 4月1日16：00-17：00 | mg/L | 20.749 | 80 | 0.917 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.274 | 0.5 | 1.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 4月1日17：00-18：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.91 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1 | 集中排放
|  | 4月1日18：00-19：00 | mg/L | 17.59 | 80 | 1.006 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 1.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.28 | 集中排放
|  | 4月1日19：00-20：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 1.22 | 10 | 6.834 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.18 | 集中排放
|  | 4月1日20：00-21：00 | mg/L | 11.99 | 80 | 1.217 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.214 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.31 | 集中排放
|  | 4月1日21：00-22：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 1.21 | 10 | 6.795 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月1日22：00-23：00 | mg/L | 11.537 | 80 | 1.085 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16 | 集中排放
|  | 4月1日23：00-24：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.81 | 10 | 6.835 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.46 | 集中排放