## Sheet1
2019年4月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月2日00：00-1：00 | mg/L | 12.302 | 80 | 0.882 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.963 | 15 | 8 | 50 | 10 | 50 |  | 20 | 21.44 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月2日1：00-2：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 1.04 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.88 | 集中排放
|  | 4月2日2：00-3：00 | mg/L | 11.057 | 80 | 1.059 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.3 | 集中排放
|  | 4月2日3：00-4：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 1.1 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 0.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 4月2日4：00-5：00 | mg/L | 11.285 | 80 | 1.072 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 4月2日5：00-6：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 1.01 | 10 | 6.929 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 4月2日6：00-7：00 | mg/L | 12.54 | 80 | 1.063 | 10 | 6.928 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 4月2日7：00-8：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 1.18 | 10 | 6.896 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 4月2日8：00-9：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 1.291 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 0.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 4月2日9：00-10：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 1.53 | 10 | 6.869 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 392 | 集中排放
|  | 4月2日10：00-11：00 | mg/L | 18.963 | 80 | 1.95 | 10 | 6.885 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 4月2日11：00-12：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 2.87 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 4月2日12：00-13：00 | mg/L | 16.597 | 80 | 2.901 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 4月2日13：00-14：00 | mg/L | 32.8 | 80 | 2.97 | 10 | 6.859 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 4月2日14：00-15：00 | mg/L | 31.336 | 80 | 2.958 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 4月2日15：00-16：00 | mg/L | 32.257 | 80 | 2.953 | 10 | 6.832 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 4月2日16：00-17：00 | mg/L | 28.511 | 80 | 2.783 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 4月2日17：00-18：00 | mg/L | 36.9 | 80 | 2.46 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 365 | 集中排放
|  | 4月2日18：00-19：00 | mg/L | 36.463 | 80 | 2.491 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 4月2日19：00-20：00 | mg/L | 35 | 80 | 2.56 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 4月2日20：00-21：00 | mg/L | 36.612 | 80 | 2.488 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 4月2日21：00-22：00 | mg/L | 42.6 | 80 | 2.33 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 4月2日22：00-23：00 | mg/L | 43.065 | 80 | 2.119 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 4月2日23：00-24：00 | mg/L | 44.7 | 80 | 1.65 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放