## Sheet1
2019年4月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月4日00：00-1：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.957 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.36 | 0.5 | 1.424 | 15 | 15 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月4日1：00-2：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.95 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 1.81 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 403 | 集中排放
|  | 4月4日2：00-3：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.836 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 4月4日3：00-4：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.59 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 0.987 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 4月4日4：00-5：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.596 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 4月4日5：00-6：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.61 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 4月4日6：00-7：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.632 | 10 | 6.916 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 4月4日7：00-8：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.68 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 4月4日8：00-9：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.646 | 10 | 6.931 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 4月4日9：00-10：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.57 | 10 | 6.945 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 4月4日10：00-11：00 | mg/L | 69 | 80 | 0.57 | 10 | 6.953 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 4月4日11：00-12：00 | mg/L | 69 | 80 | 1.705 | 10 | 6.935 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72 | 集中排放
|  | 4月4日12：00-13：00 | mg/L | 55.422 | 80 | 7.381 | 10 | 6.932 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 4月4日13：00-14：00 | mg/L | 55.6 | 80 | 6.91 | 10 | 6.934 | 6-9 | 0.332 | 0.5 | 1.845 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 4月4日14：00-15：00 | mg/L | 45.585 | 80 | 4.949 | 10 | 6.939 | 6-9 | 0.362 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 4月4日15：00-16：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.64 | 10 | 6.926 | 6-9 | 0.303 | 0.5 | 1.851 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 355 | 集中排放
|  | 4月4日16：00-17：00 | mg/L | 13.25 | 80 | 0.567 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.369 | 0.5 | 1.652 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 4月4日17：00-18：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 1.03 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.855 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 4月4日18：00-19：00 | mg/L | 14.092 | 80 | 1.08 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 354 | 集中排放
|  | 4月4日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.19 | 10 | 6.911 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 362 | 集中排放
|  | 4月4日20：00-21：00 | mg/L | 14.62 | 80 | 1.065 | 10 | 6.812 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.552 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 4月4日21：00-22：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.79 | 10 | 6.926 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 4月4日22：00-23：00 | mg/L | 17.828 | 80 | 0.943 | 10 | 6.923 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 4月4日23：00-24：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 1.28 | 10 | 6.909 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 452 | 集中排放