## Sheet1
2019年4月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月5日00：00-1：00 | mg/L | 16.887 | 80 | 1.201 | 10 | 6.921 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.257 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月5日1：00-2：00 | mg/L | 26.9 | 80 | 1.03 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 388 | 集中排放
|  | 4月5日2：00-3：00 | mg/L | 24.337 | 80 | 1.172 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放
|  | 4月5日3：00-4：00 | mg/L | 17.339 | 80 | 1.48 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 404 | 集中排放
|  | 4月5日4：00-5：00 | mg/L | 23.633 | 80 | 2.736 | 10 | 6.904 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 4月5日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 5.46 | 10 | 6.935 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.857 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 4月5日6：00-7：00 | mg/L | 31.932 | 80 | 4.359 | 10 | 6.925 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.555 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 4月5日7：00-8：00 | mg/L | 79.4 | 80 | 1.97 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 4月5日8：00-9：00 | mg/L | 79.4 | 80 | 2.008 | 10 | 6.897 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 4月5日9：00-10：00 | mg/L | 79.4 | 80 | 2.09 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.319 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 4月5日10：00-11：00 | mg/L | 23.541 | 80 | 2.032 | 10 | 6.254 | 6-9 | 0.325 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 4月5日11：00-12：00 | mg/L | 35.7 | 80 | 0.74 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 1.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 441 | 集中排放
|  | 4月5日12：00-13：00 | mg/L | 32.361 | 80 | 0.947 | 10 | 6.913 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 1.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 4月5日13：00-14：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 1.4 | 10 | 6.918 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 4月5日14：00-15：00 | mg/L | 22.411 | 80 | 1.362 | 10 | 6.909 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 4月5日15：00-16：00 | mg/L | 29.1 | 80 | 1.28 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 4月5日16：00-17：00 | mg/L | 29.7 | 80 | 1.271 | 10 | 6.896 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 4月5日17：00-18：00 | mg/L | 31.8 | 80 | 1.25 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 344 | 集中排放
|  | 4月5日18：00-19：00 | mg/L | 31.909 | 80 | 1.212 | 10 | 6.904 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.619 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 4月5日19：00-20：00 | mg/L | 32.3 | 80 | 1.13 | 10 | 6.913 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 322 | 集中排放
|  | 4月5日20：00-21：00 | mg/L | 31.873 | 80 | 1.105 | 10 | 6.921 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.603 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 4月5日21：00-22：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.05 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 4月5日22：00-23：00 | mg/L | 29.898 | 80 | 1.116 | 10 | 6.936 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 4月5日23：00-24：00 | mg/L | 28.2 | 80 | 1.26 | 10 | 6.927 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放