## Sheet1
2019年4月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月6日00：00-1：00 | mg/L | 29.804 | 80 | 1.292 | 10 | 6.939 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.342 | 15 | 16 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月6日1：00-2：00 | mg/L | 35.5 | 80 | 1.36 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放
|  | 4月6日2：00-3：00 | mg/L | 36.12 | 80 | 1.429 | 10 | 6.922 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 4月6日3：00-4：00 | mg/L | 38.2 | 80 | 1.58 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 359 | 集中排放
|  | 4月6日4：00-5：00 | mg/L | 38.48 | 80 | 1.659 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 4月6日5：00-6：00 | mg/L | 39.5 | 80 | 1.83 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 401 | 集中排放
|  | 4月6日6：00-7：00 | mg/L | 40.888 | 80 | 1.963 | 10 | 6.898 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 4月6日7：00-8：00 | mg/L | 46.1 | 80 | 2.25 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 399 | 集中排放
|  | 4月6日8：00-9：00 | mg/L | 46.1 | 80 | 2.162 | 10 | 6.911 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 4月6日9：00-10：00 | mg/L | 46.1 | 80 | 1.97 | 10 | 6.898 | 6-9 | 0.334 | 0.5 | 1.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 399 | 集中排放
|  | 4月6日10：00-11：00 | mg/L | 41.113 | 80 | 1.689 | 10 | 6.897 | 6-9 | 0.341 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 4月6日11：00-12：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.897 | 6-9 | 0.38 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 404 | 集中排放
|  | 4月6日12：00-13：00 | mg/L | 23.703 | 80 | 1.323 | 10 | 6.913 | 6-9 | 0.38 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 4月6日13：00-14：00 | mg/L | 24.325 | 80 | 1.329 | 10 | 6.798 | 6-9 | 0.356 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 4月6日14：00-15：00 | mg/L | 23.736 | 80 | 1.992 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.366 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 4月6日15：00-16：00 | mg/L | 25.674 | 80 | 1.482 | 10 | 6.863 | 6-9 | 0.328 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 4月6日16：00-17：00 | mg/L | 34.486 | 80 | 2.19 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.286 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 4月6日17：00-18：00 | mg/L | 38.7 | 80 | 1.95 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 4月6日18：00-19：00 | mg/L | 37.536 | 80 | 2.013 | 10 | 6.869 | 6-9 | 0.293 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 4月6日19：00-20：00 | mg/L | 33.4 | 80 | 2.15 | 10 | 6.861 | 6-9 | 0.315 | 0.5 | 1.007 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 344 | 集中排放
|  | 4月6日20：00-21：00 | mg/L | 33.798 | 80 | 2.163 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.321 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 4月6日21：00-22：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 2.19 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.35 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 4月6日22：00-23：00 | mg/L | 36.322 | 80 | 2.215 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.35 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 299 | 集中排放
|  | 4月6日23：00-24：00 | mg/L | 35.268 | 80 | 2.255 | 10 | 6.985 | 6-9 | 0.369 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放