## Sheet1
2019年4月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月9日00：00-1：00 | mg/L | 29.62 | 80 | 2.341 | 10 | 6.916 | 6-9 | 0.363 | 0.5 | 1.064 | 15 | 12 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月9日1：00-2：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 2.41 | 10 | 6.884 | 6-9 | 0.364 | 0.5 | 1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放
|  | 4月9日2：00-3：00 | mg/L | 26.744 | 80 | 2.476 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.363 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 4月9日3：00-4：00 | mg/L | 29 | 80 | 2.62 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.355 | 0.5 | 0.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 435 | 集中排放
|  | 4月9日4：00-5：00 | mg/L | 32.95 | 80 | 2.648 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.35 | 0.5 | 1.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 4月9日5：00-6：00 | mg/L | 46 | 80 | 2.71 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.324 | 0.5 | 1.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 367 | 集中排放
|  | 4月9日6：00-7：00 | mg/L | 43.817 | 80 | 2.489 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.341 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 4月9日7：00-8：00 | mg/L | 36.1 | 80 | 2.01 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.437 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 373 | 集中排放
|  | 4月9日8：00-9：00 | mg/L | 36.1 | 80 | 1.915 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.447 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 4月9日9：00-10：00 | mg/L | 36.1 | 80 | 1.71 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.498 | 0.5 | 0.987 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87 | 集中排放
|  | 4月9日10：00-11：00 | mg/L | 31.05 | 80 | 1.791 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.49 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 4月9日11：00-12：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 1.97 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.451 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 4月9日12：00-13：00 | mg/L | 16.563 | 80 | 1.923 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.328 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 4月9日13：00-14：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.87 | 10 | 6.843 | 6-9 | 0.356 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 401 | 集中排放
|  | 4月9日14：00-15：00 | mg/L | 17.256 | 80 | 1.62 | 10 | 6.569 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 1.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 4月9日15：00-16：00 | mg/L | 20.222 | 80 | 2.05 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.276 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 4月9日16：00-17：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 2.05 | 10 | 6.816 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 4月9日17：00-18：00 | mg/L | 19.933 | 80 | 2.05 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 4月9日18：00-19：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 2.05 | 10 | 6.852 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 411 | 集中排放
|  | 4月9日19：00-20：00 | mg/L | 19.527 | 80 | 2.145 | 10 | 6.861 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 4月9日20：00-21：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.35 | 10 | 6.854 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 4月9日21：00-22：00 | mg/L | 22.214 | 80 | 2.101 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 0.962 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 4月9日22：00-23：00 | mg/L | 16.563 | 80 | 2.628 | 10 | 6.843 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 0.923 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 4月9日23：00-24：00 | mg/L | 20.625 | 80 | 2.659 | 10 | 6.932 | 6-9 | 0.329 | 0.5 | 0.693 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放