## Sheet1
2019年4月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月10日00：00-1：00 | mg/L | 19.018 | 80 | 1.573 | 10 | 6.853 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 0.95 | 15 | 13 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月10日1：00-2：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 1.6 | 10 | 6.848 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 4月10日2：00-3：00 | mg/L | 12.755 | 80 | 1.591 | 10 | 6.854 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 0.998 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 4月10日3：00-4：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 1.57 | 10 | 6.843 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 0.945 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 425 | 集中排放
|  | 4月10日4：00-5：00 | mg/L | 13.339 | 80 | 1.45 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 4月10日5：00-6：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.19 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 4月10日6：00-7：00 | mg/L | 15.178 | 80 | 1.209 | 10 | 6.843 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.987 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 4月10日7：00-8：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.25 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 312 | 集中排放
|  | 4月10日8：00-9：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.469 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 4月10日9：00-10：00 | mg/L | 16.53 | 80 | 1.432 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 4月10日10：00-11：00 | mg/L | 21.78 | 80 | 1.563 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 4月10日11：00-12：00 | mg/L | 20.135 | 80 | 1.64 | 10 | 6.931 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 0.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 4月10日12：00-13：00 | mg/L | 24.162 | 80 | 2.086 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 0.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 4月10日13：00-14：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 2.01 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 360 | 集中排放
|  | 4月10日14：00-15：00 | mg/L | 23.554 | 80 | 2.463 | 10 | 6.752 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 0.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 4月10日15：00-16：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 1.98 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 452 | 集中排放
|  | 4月10日16：00-17：00 | mg/L | 23.745 | 80 | 1.949 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 4月10日17：00-18：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 1.88 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.434 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 444 | 集中排放
|  | 4月10日18：00-19：00 | mg/L | 21.018 | 80 | 1.946 | 10 | 6.819 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 4月10日19：00-20：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 2.09 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 4月10日20：00-21：00 | mg/L | 20.935 | 80 | 2.052 | 10 | 6.799 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 4月10日21：00-22：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 1.97 | 10 | 6.798 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 311 | 集中排放
|  | 4月10日22：00-23：00 | mg/L | 24.339 | 80 | 1.73 | 10 | 6.799 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 4月10日23：00-24：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 1.21 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 354 | 集中排放