## Sheet1
2019年4月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月11日00：00-1：00 | mg/L | 23.129 | 80 | 1.251 | 10 | 6.811 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.142 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月11日1：00-2：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 1.34 | 10 | 6.814 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 429 | 集中排放
|  | 4月11日2：00-3：00 | mg/L | 14.982 | 80 | 1.438 | 10 | 6.818 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放
|  | 4月11日3：00-4：00 | mg/L | 15.346 | 80 | 1.431 | 10 | 6.863 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 4月11日4：00-5：00 | mg/L | 19.543 | 80 | 1.565 | 10 | 6.814 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 4月11日5：00-6：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 1.38 | 10 | 6.812 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 4月11日6：00-7：00 | mg/L | 23.541 | 80 | 1.257 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 4月11日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.99 | 10 | 6.818 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.198 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 4月11日8：00-9：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.387 | 10 | 6.858 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 4月11日9：00-10：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 2.25 | 10 | 6.802 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 4月11日10：00-11：00 | mg/L | 22.646 | 80 | 2.037 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 4月11日11：00-12：00 | mg/L | 33.7 | 80 | 1.57 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217.58 | 集中排放
|  | 4月11日12：00-13：00 | mg/L | 31.569 | 80 | 1.81 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 4月11日13：00-14：00 | mg/L | 24 | 80 | 2.33 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 4月11日14：00-15：00 | mg/L | 28.518 | 80 | 2.317 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 4月11日15：00-16：00 | mg/L | 26.54 | 80 | 2.135 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 4月11日16：00-17：00 | mg/L | 45.668 | 80 | 2.063 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 4月11日17：00-18：00 | mg/L | 51 | 80 | 1.56 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 400 | 集中排放
|  | 4月11日18：00-19：00 | mg/L | 45.853 | 80 | 1.385 | 10 | 6.805 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 4月11日19：00-20：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 1 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 4月11日20：00-21：00 | mg/L | 24.585 | 80 | 0.975 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21 | 集中排放
|  | 4月11日21：00-22：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.92 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 4月11日22：00-23：00 | mg/L | 15.352 | 80 | 0.904 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 4月11日23：00-24：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.87 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.593 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放