## Sheet1
2019年4月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月15日00：00-1：00 | mg/L | 29.864 | 80 | 1.225 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.334 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月15日1：00-2：00 | mg/L | 24.9 | 80 | 1.19 | 10 | 6.752 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 341 | 集中排放
|  | 4月15日2：00-3：00 | mg/L | 23.927 | 80 | 1.19 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 4月15日3：00-4：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 1.19 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 4月15日4：00-5：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.187 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 4月15日5：00-6：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 1.18 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 4月15日6：00-7：00 | mg/L | 15.454 | 80 | 1.431 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 4月15日7：00-8：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 1.98 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 4月15日8：00-9：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 2.62 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.325 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 4月15日9：00-10：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 2.89 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 355 | 集中排放
|  | 4月15日10：00-11：00 | mg/L | 32.139 | 80 | 2.702 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 4月15日11：00-12：00 | mg/L | 62.1 | 80 | 2.29 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.233 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 4月15日12：00-13：00 | mg/L | 58.841 | 80 | 2.049 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.248 | 0.5 | 1.567 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 4月15日13：00-14：00 | mg/L | 47.6 | 80 | 1.52 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.326 | 0.5 | 2.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 4月15日14：00-15：00 | mg/L | 42.462 | 80 | 1.375 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.328 | 0.5 | 1.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 4月15日15：00-16：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 1.06 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.34 | 0.5 | 1.633 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 4月15日16：00-17：00 | mg/L | 21.238 | 80 | 1.132 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.333 | 0.5 | 1.821 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 4月15日17：00-18：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 1.29 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 2.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 4月15日18：00-19：00 | mg/L | 12.031 | 80 | 1.346 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.28 | 0.5 | 1.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 4月15日19：00-20：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.47 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.695 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 4月15日20：00-21：00 | mg/L | 19.919 | 80 | 1.458 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 1.747 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 4月15日21：00-22：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 1.43 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.838 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 4月15日22：00-23：00 | mg/L | 22.435 | 80 | 1.324 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.672 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 4月15日23：00-24：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.09 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 372 | 集中排放