## Sheet1
2019年4月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月17日00：00-1：00 | mg/L | 10.632 | 80 | 0.888 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.166 | 15 | 16 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月17日1：00-2：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.86 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 4月17日2：00-3：00 | mg/L | 11.572 | 80 | 0.826 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 4月17日3：00-4：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.75 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 4月17日4：00-5：00 | mg/L | 13.02 | 80 | 0.753 | 10 | 6.797 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 4月17日5：00-6：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.76 | 10 | 6.799 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 4月17日6：00-7：00 | mg/L | 14.004 | 80 | 0.776 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 4月17日7：00-8：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.81 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 4月17日8：00-9：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.816 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 4月17日9：00-10：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.83 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 415 | 集中排放
|  | 4月17日10：00-11：00 | mg/L | 18.54 | 80 | 0.83 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 4月17日11：00-12：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.83 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 4月17日12：00-13：00 | mg/L | 15.641 | 80 | 0.264 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 4月17日13：00-14：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 1.04 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 353 | 集中排放
|  | 4月17日14：00-15：00 | mg/L | 12.389 | 80 | 1.122 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 4月17日15：00-16：00 | mg/L | 12.429 | 80 | 1.643 | 10 | 6.538 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 4月17日16：00-17：00 | mg/L | 11.108 | 80 | 1.388 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 4月17日17：00-18：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.58 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 4月17日18：00-19：00 | mg/L | 12.422 | 80 | 1.577 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 4月17日19：00-20：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.57 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 4月17日20：00-21：00 | mg/L | 14.813 | 80 | 1.608 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 4月17日21：00-22：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 1.69 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 4月17日22：00-23：00 | mg/L | 13.702 | 80 | 1.671 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 4月17日23：00-24：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 1.63 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放