## Sheet1
2019年4月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月18日00：00-1：00 | mg/L | 17.836 | 80 | 1.587 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.001 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月18日1：00-2：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 1.49 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 4月18日2：00-3：00 | mg/L | 12.341 | 80 | 1.524 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 4月18日3：00-4：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 1.6 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 4月18日4：00-5：00 | mg/L | 14.327 | 80 | 1.584 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 4月18日5：00-6：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.55 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 438 | 集中排放
|  | 4月18日6：00-7：00 | mg/L | 18.879 | 80 | 1.569 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.01 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 4月18日7：00-8：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 1.61 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 4月18日8：00-9：00 | mg/L | 27.514 | 80 | 1.75 | 10 | 6.832 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 0.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 4月18日9：00-10：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 1.65 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 4月18日10：00-11：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.472 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.273 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 4月18日11：00-12：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 1.42 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.362 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 4月18日12：00-13：00 | mg/L | 15.148 | 80 | 1.408 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.367 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 4月18日13：00-14：00 | mg/L | 31.3 | 80 | 1.38 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.394 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 4月18日14：00-15：00 | mg/L | 28.891 | 80 | 1.364 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.473 | 0.5 | 1.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 4月18日15：00-16：00 | mg/L | 30.224 | 80 | 1.643 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.339 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 4月18日16：00-17：00 | mg/L | 19.756 | 80 | 1.343 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 4月18日17：00-18：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.37 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 4月18日18：00-19：00 | mg/L | 16.908 | 80 | 1.386 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 4月18日19：00-20：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.42 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 2.584 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 357 | 集中排放
|  | 4月18日20：00-21：00 | mg/L | 17.026 | 80 | 1.395 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 2.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 4月18日21：00-22：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 1.34 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 357 | 集中排放
|  | 4月18日22：00-23：00 | mg/L | 14.013 | 80 | 1.359 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 4月18日23：00-24：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 1.4 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放