## Sheet1
2019年4月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月19日00：00-1：00 | mg/L | 18.071 | 80 | 1.45 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.044 | 15 | 10 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月19日1：00-2：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 1.56 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 4月19日2：00-3：00 | mg/L | 23.111 | 80 | 1.742 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.246 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 4月19日3：00-4：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 2.14 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.371 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 408 | 集中排放
|  | 4月19日4：00-5：00 | mg/L | 26.25 | 80 | 2.231 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 4月19日5：00-6：00 | mg/L | 31.4 | 80 | 2.43 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.301 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 331 | 集中排放
|  | 4月19日6：00-7：00 | mg/L | 32.227 | 80 | 2.468 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 4月19日7：00-8：00 | mg/L | 35 | 80 | 2.55 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.321 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 354 | 集中排放
|  | 4月19日8：00-9：00 | mg/L | 35 | 80 | 2.493 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 4月19日9：00-10：00 | mg/L | 35 | 80 | 2.37 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64 | 集中排放
|  | 4月19日10：00-11：00 | mg/L | 31.045 | 80 | 2.248 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.008 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 4月19日11：00-12：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.98 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 4月19日12：00-13：00 | mg/L | 19.176 | 80 | 1.92 | 10 | 6.705 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 4月19日13：00-14：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.79 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.379 | 0.5 | 1.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 376 | 集中排放
|  | 4月19日14：00-15：00 | mg/L | 25.821 | 80 | 1.84 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.304 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放
|  | 4月19日15：00-16：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 1.95 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.343 | 0.5 | 1.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 421 | 集中排放
|  | 4月19日16：00-17：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 1.919 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 4月19日17：00-18：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 1.85 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 4月19日18：00-19：00 | mg/L | 28.749 | 80 | 1.878 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 4月19日19：00-20：00 | mg/L | 26 | 80 | 1.94 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 4月19日20：00-21：00 | mg/L | 27.839 | 80 | 1.906 | 10 | 6.686 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 4月19日21：00-22：00 | mg/L | 34.4 | 80 | 1.83 | 10 | 6.665 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.007 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 4月19日22：00-23：00 | mg/L | 31.423 | 80 | 1.896 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 4月19日23：00-24：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 2.04 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 431 | 集中排放