## Sheet1
2019年4月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月20日00：00-1：00 | mg/L | 23.414 | 80 | 2.053 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.323 | 0.5 | 1.028 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月20日1：00-2：00 | mg/L | 30.3 | 80 | 2.08 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放
|  | 4月20日2：00-3：00 | mg/L | 30.527 | 80 | 2.108 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.248 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 334 | 集中排放
|  | 4月20日3：00-4：00 | mg/L | 31.3 | 80 | 2.17 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 4月20日4：00-5：00 | mg/L | 32.398 | 80 | 2.211 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 4月20日5：00-6：00 | mg/L | 36.3 | 80 | 2.3 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 4月20日6：00-7：00 | mg/L | 37.738 | 80 | 2.313 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 4月20日7：00-8：00 | mg/L | 43 | 80 | 2.34 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 407 | 集中排放
|  | 4月20日8：00-9：00 | mg/L | 43 | 80 | 2.362 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.295 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 4月20日9：00-10：00 | mg/L | 26.254 | 80 | 2.536 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 4月20日10：00-11：00 | mg/L | 43.258 | 80 | 2.277 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.369 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 4月20日11：00-12：00 | mg/L | 44.1 | 80 | 1.99 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.398 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 4月20日12：00-13：00 | mg/L | 42.242 | 80 | 1.836 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.394 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 4月20日13：00-14：00 | mg/L | 35.8 | 80 | 1.5 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.374 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 4月20日14：00-15：00 | mg/L | 32.845 | 80 | 1.356 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.364 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 4月20日15：00-16：00 | mg/L | 35.236 | 80 | 1.257 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.325 | 0.5 | 1.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 4月20日16：00-17：00 | mg/L | 25.11 | 80 | 0.959 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.302 | 0.5 | 1.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 4月20日17：00-18：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 0.78 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 4月20日18：00-19：00 | mg/L | 29.389 | 80 | 0.742 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 4月20日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.66 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 1.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 4月20日20：00-21：00 | mg/L | 19.175 | 80 | 0.663 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 4月20日21：00-22：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 0.67 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 430 | 集中排放
|  | 4月20日22：00-23：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.679 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 4月20日23：00-24：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.7 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放