## Sheet1
2019年4月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月21日00：00-1：00 | mg/L | 21.315 | 80 | 0.728 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.068 | 15 | 15 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月21日1：00-2：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.79 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 401 | 集中排放
|  | 4月21日2：00-3：00 | mg/L | 23.442 | 80 | 0.894 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 4月21日3：00-4：00 | mg/L | 27.2 | 80 | 1.12 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 372 | 集中排放
|  | 4月21日4：00-5：00 | mg/L | 27.897 | 80 | 1.133 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 4月21日5：00-6：00 | mg/L | 30.2 | 80 | 1.16 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 430 | 集中排放
|  | 4月21日6：00-7：00 | mg/L | 31.142 | 80 | 1.141 | 10 | 6.665 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 4月21日7：00-8：00 | mg/L | 34.3 | 80 | 1.1 | 10 | 6.623 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 399 | 集中排放
|  | 4月21日8：00-9：00 | mg/L | 34.3 | 80 | 1.134 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 4月21日9：00-10：00 | mg/L | 34.3 | 80 | 1.21 | 10 | 6.64 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 4月21日10：00-11：00 | mg/L | 29.92 | 80 | 1.258 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 4月21日11：00-12：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 1.14 | 10 | 6.625 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 4月21日12：00-13：00 | mg/L | 26.71 | 80 | 1.14 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 4月21日13：00-14：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 1.14 | 10 | 6.628 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 4月21日14：00-15：00 | mg/L | 20.759 | 80 | 1.121 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 4月21日15：00-16：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.08 | 10 | 6.626 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 0.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 4月21日16：00-17：00 | mg/L | 20.012 | 80 | 1.074 | 10 | 6.651 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 4月21日17：00-18：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 1.06 | 10 | 6.623 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 4月21日18：00-19：00 | mg/L | 22.378 | 80 | 1.063 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 4月21日19：00-20：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 1.07 | 10 | 6.635 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 4月21日20：00-21：00 | mg/L | 20.947 | 80 | 1.054 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 0.983 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 4月21日21：00-22：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 1.02 | 10 | 6.615 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 0.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 4月21日22：00-23：00 | mg/L | 16.095 | 80 | 0.979 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 0.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 4月21日23：00-24：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.89 | 10 | 6.638 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 0.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 370 | 集中排放