## Sheet1
2019年4月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月22日00：00-1：00 | mg/L | 15.175 | 80 | 0.849 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 0.988 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月22日1：00-2：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.76 | 10 | 6.637 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 0.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 4月22日2：00-3：00 | mg/L | 17.629 | 80 | 0.835 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 4月22日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1 | 10 | 6.634 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 4月22日4：00-5：00 | mg/L | 18.241 | 80 | 1.022 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 4月22日5：00-6：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 1.07 | 10 | 6.638 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 0.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 4月22日6：00-7：00 | mg/L | 22.157 | 80 | 1.117 | 10 | 6.66 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 4月22日7：00-8：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 1.22 | 10 | 6.64 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 4月22日8：00-9：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 1.239 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 4月22日9：00-10：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 1.28 | 10 | 6.673 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 4月22日10：00-11：00 | mg/L | 23.678 | 80 | 1.274 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 4月22日11：00-12：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.26 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 4月22日12：00-13：00 | mg/L | 16.017 | 80 | 1.254 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 4月22日13：00-14：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 1.24 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 4月22日14：00-15：00 | mg/L | 13.916 | 80 | 1.231 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 4月22日15：00-16：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.21 | 10 | 6.647 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 4月22日16：00-17：00 | mg/L | 16.103 | 80 | 1.238 | 10 | 6.674 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 4月22日17：00-18：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 1.3 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 4月22日18：00-19：00 | mg/L | 14.178 | 80 | 1.281 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 4月22日19：00-20：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.24 | 10 | 6.641 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 372 | 集中排放
|  | 4月22日20：00-21：00 | mg/L | 15.247 | 80 | 1.221 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 4月22日21：00-22：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 1.18 | 10 | 6.631 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 4月22日22：00-23：00 | mg/L | 15.111 | 80 | 1.146 | 10 | 6.66 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 4月22日23：00-24：00 | mg/L | 20.352 | 80 | 1.236 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放