## Sheet1
2019年4月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月23日00：00-1：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.07 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.204 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月23日1：00-2：00 | mg/L | 17.244 | 80 | 1.083 | 10 | 6.677 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 4月23日2：00-3：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.11 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 437 | 集中排放
|  | 4月23日3：00-4：00 | mg/L | 19.67 | 80 | 1.151 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 4月23日4：00-5：00 | mg/L | 32.9 | 80 | 1.24 | 10 | 6.647 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 430 | 集中排放
|  | 4月23日5：00-6：00 | mg/L | 30.234 | 80 | 1.246 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 4月23日6：00-7：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 1.26 | 10 | 6.637 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 311 | 集中排放
|  | 4月23日7：00-8：00 | mg/L | 21.276 | 80 | 1.282 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 4月23日8：00-9：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 1.33 | 10 | 6.62 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 313 | 集中排放
|  | 4月23日9：00-10：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 1.35 | 10 | 6.643 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 4月23日10：00-11：00 | mg/L | 20.725 | 80 | 1.334 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 4月23日11：00-12：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.3 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 4月23日12：00-13：00 | mg/L | 18.058 | 80 | 1.303 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 4月23日13：00-14：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 1.31 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 392 | 集中排放
|  | 4月23日14：00-15：00 | mg/L | 16.656 | 80 | 1.326 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 4月23日15：00-16：00 | mg/L | 24.9 | 80 | 1.36 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 360 | 集中排放
|  | 4月23日16：00-17：00 | mg/L | 21.922 | 80 | 1.354 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 4月23日17：00-18：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.34 | 10 | 6.668 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 381 | 集中排放
|  | 4月23日18：00-19：00 | mg/L | 11.899 | 80 | 1.337 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 4月23日19：00-20：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 1.33 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 4月23日20：00-21：00 | mg/L | 12.806 | 80 | 1.311 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 4月23日21：00-22：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 1.27 | 10 | 6.673 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 4月23日22：00-23：00 | mg/L | 11.795 | 80 | 1.251 | 10 | 6.703 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 4月23日23：00-24：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 1.21 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放