## Sheet1
2019年4月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月24日00：00-1：00 | mg/L | 12.566 | 80 | 1.235 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.203 | 15 | 16 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月24日1：00-2：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 1.29 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 4月24日2：00-3：00 | mg/L | 10.765 | 80 | 1.315 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 4月24日3：00-4：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 1.37 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 402 | 集中排放
|  | 4月24日4：00-5：00 | mg/L | 12.505 | 80 | 1.392 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 4月24日5：00-6：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 1.44 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 378 | 集中排放
|  | 4月24日6：00-7：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 1.468 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 4月24日7：00-8：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.53 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 384 | 集中排放
|  | 4月24日8：00-9：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.552 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 4月24日9：00-10：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.6 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 4月24日10：00-11：00 | mg/L | 19.219 | 80 | 1.635 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 4月24日11：00-12：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 1.71 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 414 | 集中排放
|  | 4月24日12：00-13：00 | mg/L | 21.931 | 80 | 1.672 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 4月24日13：00-14：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 1.59 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 4月24日14：00-15：00 | mg/L | 18.931 | 80 | 1.568 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 4月24日15：00-16：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.52 | 10 | 6.671 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 311 | 集中排放
|  | 4月24日16：00-17：00 | mg/L | 13.523 | 80 | 1.507 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 4月24日17：00-18：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.48 | 10 | 6.666 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放
|  | 4月24日18：00-19：00 | mg/L | 14.896 | 80 | 1.48 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 4月24日19：00-20：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 1.48 | 10 | 6.666 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 4月24日20：00-21：00 | mg/L | 13.802 | 80 | 1.477 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 4月24日21：00-22：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.47 | 10 | 6.659 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 362 | 集中排放
|  | 4月24日22：00-23：00 | mg/L | 15.928 | 80 | 1.464 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 4月24日23：00-24：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.45 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放