## Sheet1
2019年4月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月25日00：00-1：00 | mg/L | 8.784 | 80 | 0.643 | 10 | 6.406 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.207 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月25日1：00-2：00 | mg/L | 9.631 | 80 | 0.148 | 10 | 6.213 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 4月25日2：00-3：00 | mg/L | 8.986 | 80 | 0.536 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 0.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 4月25日3：00-4：00 | mg/L | 10.765 | 80 | 1.495 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 0.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 4月25日4：00-5：00 | mg/L | 13.545 | 80 | 1.123 | 10 | 6.462 | 6-9 | 0.326 | 0.5 | 1.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 4月25日5：00-6：00 | mg/L | 26.43 | 80 | 0.156 | 10 | 6.154 | 6-9 | 0.432 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86 | 集中排放
|  | 4月25日6：00-7：00 | mg/L | 15.418 | 80 | 0.189 | 10 | 6.953 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72 | 集中排放
|  | 4月25日7：00-8：00 | mg/L | 18.265 | 80 | 0.164 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.623 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62 | 集中排放
|  | 4月25日8：00-9：00 | mg/L | 19.164 | 80 | 0.186 | 10 | 6.154 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.952 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 4月25日9：00-10：00 | mg/L | 12.463 | 80 | 1.157 | 10 | 6.923 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 4月25日10：00-11：00 | mg/L | 16.244 | 80 | 0.216 | 10 | 6.478 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 4月25日11：00-12：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 6.532 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 4月25日12：00-13：00 | mg/L | 19.668 | 80 | 1.531 | 10 | 6.383 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 4月25日13：00-14：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 1.71 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 4月25日14：00-15：00 | mg/L | 8.377 | 80 | 0.746 | 10 | 6.812 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 4月25日15：00-16：00 | mg/L | 8.461 | 80 | 1.065 | 10 | 6.921 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 1.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75 | 集中排放
|  | 4月25日16：00-17：00 | mg/L | 10.547 | 80 | 0.792 | 10 | 6.543 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放
|  | 4月25日17：00-18：00 | mg/L | 12.458 | 80 | 1.329 | 10 | 6.235 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.649 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54 | 集中排放
|  | 4月25日18：00-19：00 | mg/L | 17.591 | 80 | 0.792 | 10 | 6.382 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 1.643 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放
|  | 4月25日19：00-20：00 | mg/L | 19.154 | 80 | 0.923 | 10 | 6.932 | 6-9 | 0.269 | 0.5 | 1.423 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92 | 集中排放
|  | 4月25日20：00-21：00 | mg/L | 18.132 | 80 | 1.036 | 10 | 6.523 | 6-9 | 0.332 | 0.5 | 1.952 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73 | 集中排放
|  | 4月25日21：00-22：00 | mg/L | 21.054 | 80 | 0.369 | 10 | 6.258 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.214 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79 | 集中排放
|  | 4月25日22：00-23：00 | mg/L | 17.115 | 80 | 1.236 | 10 | 6.297 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放
|  | 4月25日23：00-24：00 | mg/L | 13.468 | 80 | 1.569 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59 | 集中排放