## Sheet1
2019年4月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月27日00：00-1：00 | mg/L | 51.229 | 80 | 2.936 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 1.767 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月27日1：00-2：00 | mg/L | 46.2 | 80 | 1.93 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 2.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 4月27日2：00-3：00 | mg/L | 39.655 | 80 | 1.716 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.28 | 0.5 | 2.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 4月27日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.24 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 2.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 394 | 集中排放
|  | 4月27日4：00-5：00 | mg/L | 16.482 | 80 | 1.249 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.276 | 0.5 | 2.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 4月27日5：00-6：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 1.27 | 10 | 6.683 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 2.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 4月27日6：00-7：00 | mg/L | 15.179 | 80 | 1.336 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 2.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 4月27日7：00-8：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 1.48 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 2.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 444 | 集中排放
|  | 4月27日8：00-9：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 1.471 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.88 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 4月27日9：00-10：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 1.45 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 1.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107 | 集中排放
|  | 4月27日10：00-11：00 | mg/L | 24.08 | 80 | 1.438 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 4月27日11：00-12：00 | mg/L | 34.1 | 80 | 1.41 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 4月27日12：00-13：00 | mg/L | 33.325 | 80 | 1.382 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 1.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 4月27日13：00-14：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 1.32 | 10 | 6.654 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 4月27日14：00-15：00 | mg/L | 28.982 | 80 | 1.326 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 4月27日15：00-16：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 1.34 | 10 | 6.638 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 4月27日16：00-17：00 | mg/L | 23.364 | 80 | 1.296 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 4月27日17：00-18：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.2 | 10 | 6.642 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 4月27日18：00-19：00 | mg/L | 24.346 | 80 | 1.206 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 4月27日19：00-20：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 1.22 | 10 | 6.653 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 4月27日20：00-21：00 | mg/L | 22.586 | 80 | 1.226 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 4月27日21：00-22：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 1.24 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 415 | 集中排放
|  | 4月27日22：00-23：00 | mg/L | 24.72 | 80 | 1.228 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 4月27日23：00-24：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 1.2 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放