## Sheet1
2019年4月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月29日00：00-1：00 | mg/L | 22.356 | 80 | 1.18 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.502 | 15 | 11 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月29日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.29 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 4月29日2：00-3：00 | mg/L | 17.832 | 80 | 1.324 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 4月29日3：00-4：00 | mg/L | 29 | 80 | 1.4 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 4月29日4：00-5：00 | mg/L | 29.481 | 80 | 1.437 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 4月29日5：00-6：00 | mg/L | 31.1 | 80 | 1.52 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 353 | 集中排放
|  | 4月29日6：00-7：00 | mg/L | 33.66 | 80 | 1.517 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 4月29日7：00-8：00 | mg/L | 42 | 80 | 1.51 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 4月29日8：00-9：00 | mg/L | 42 | 80 | 1.519 | 10 | 6.696 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 4月29日9：00-10：00 | mg/L | 42 | 80 | 1.54 | 10 | 6.686 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 4月29日10：00-11：00 | mg/L | 35.909 | 80 | 1.477 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 4月29日11：00-12：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 1.34 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 4月29日12：00-13：00 | mg/L | 17.382 | 80 | 1.306 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 4月29日13：00-14：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 1.23 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 4月29日14：00-15：00 | mg/L | 23.628 | 80 | 1.221 | 10 | 6.582 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 4月29日15：00-16：00 | mg/L | 29.426 | 80 | 1.325 | 10 | 6.321 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 4月29日16：00-17：00 | mg/L | 19.427 | 80 | 1.178 | 10 | 6.128 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 4月29日17：00-18：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.13 | 10 | 6.123 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 331 | 集中排放
|  | 4月29日18：00-19：00 | mg/L | 19.651 | 80 | 1.136 | 10 | 6.117 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 4月29日19：00-20：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 1.15 | 10 | 6.114 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放
|  | 4月29日20：00-21：00 | mg/L | 21.906 | 80 | 1.144 | 10 | 6.112 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 4月29日21：00-22：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.13 | 10 | 6.113 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 4月29日22：00-23：00 | mg/L | 16.202 | 80 | 1.13 | 10 | 6.113 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 4月29日23：00-24：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 1.13 | 10 | 6.113 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 400 | 集中排放