## Sheet1
2019年4月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月30日00：00-1：00 | mg/L | 15.889 | 80 | 1.139 | 10 | 6.112 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.502 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月30日1：00-2：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 1.16 | 10 | 6.111 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 426 | 集中排放
|  | 4月30日2：00-3：00 | mg/L | 20.898 | 80 | 1.191 | 10 | 6.111 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 4月30日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.26 | 10 | 6.111 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 454 | 集中排放
|  | 4月30日4：00-5：00 | mg/L | 19.104 | 80 | 1.282 | 10 | 6.111 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 4月30日5：00-6：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 1.33 | 10 | 6.11 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 4月30日6：00-7：00 | mg/L | 23.298 | 80 | 1.352 | 10 | 6.11 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 4月30日7：00-8：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.4 | 10 | 6.109 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 385 | 集中排放
|  | 4月30日8：00-9：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.45 | 10 | 6.103 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 4月30日9：00-10：00 | mg/L | 26.214 | 80 | 1.348 | 10 | 6.124 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 4月30日10：00-11：00 | mg/L | 28.917 | 80 | 1.5 | 10 | 6.101 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 4月30日11：00-12：00 | mg/L | 40.8 | 80 | 1.37 | 10 | 7.349 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 4月30日12：00-13：00 | mg/L | 36.562 | 80 | 1.323 | 10 | 8.026 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 4月30日13：00-14：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 1.22 | 10 | 7.966 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 4月30日14：00-15：00 | mg/L | 22.71 | 80 | 1.198 | 10 | 8.047 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 4月30日15：00-16：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 1.15 | 10 | 8.407 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 4月30日16：00-17：00 | mg/L | 26.271 | 80 | 1.144 | 10 | 8.441 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 4月30日17：00-18：00 | mg/L | 28.2 | 80 | 1.13 | 10 | 8.35 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 4月30日18：00-19：00 | mg/L | 27.378 | 80 | 1.102 | 10 | 8.069 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 4月30日19：00-20：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 1.04 | 10 | 8.163 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 4月30日20：00-21：00 | mg/L | 24.447 | 80 | 1.031 | 10 | 8.027 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 4月30日21：00-22：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 1.01 | 10 | 8.142 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 4月30日22：00-23：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 1.023 | 10 | 8.386 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 4月30日23：00-24：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 1.05 | 10 | 8.413 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放