## Sheet1
2019年3月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月1日00：00-1：00 | mg/L | 13.851 | 80 | 1.116 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.885 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月1日1：00-2：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 1.04 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 3月1日2：00-3：00 | mg/L | 10.364 | 80 | 1.018 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 2.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 3月1日3：00-4：00 | mg/L | 9.4 | 80 | 0.97 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.757 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 3月1日4：00-5：00 | mg/L | 8.105 | 80 | 1.035 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 3月1日5：00-6：00 | mg/L | 3.2 | 80 | 1.18 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 3月1日6：00-7：00 | mg/L | 3.858 | 80 | 1.011 | 10 | 6.816 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 3月1日7：00-8：00 | mg/L | 6.5 | 80 | 0.63 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.804 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放
|  | 3月1日8：00-9：00 | mg/L | 6.5 | 80 | 0.169 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.813 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 3月1日9：00-10：00 | mg/L | 6.5 | 80 | 1.02 | 10 | 6.835 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 385 | 集中排放
|  | 3月1日10：00-11：00 | mg/L | 9.016 | 80 | 1.029 | 10 | 6.835 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.387 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 3月1日11：00-12：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 1.05 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.698 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 3月1日12：00-13：00 | mg/L | 13.421 | 80 | 1.032 | 10 | 6.798 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 3月1日13：00-14：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.99 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 3月1日14：00-15：00 | mg/L | 16.78 | 80 | 0.867 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.604 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34 | 集中排放
|  | 3月1日15：00-16：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.59 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2 | 集中排放
|  | 3月1日16：00-17：00 | mg/L | 14.903 | 80 | 0.753 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月1日17：00-18：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1.11 | 10 | 6.968 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月1日18：00-19：00 | mg/L | 10.541 | 80 | 1.129 | 10 | 6.979 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月1日19：00-20：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.17 | 10 | 6.981 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月1日20：00-21：00 | mg/L | 11.114 | 80 | 1.034 | 10 | 6.981 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月1日21：00-22：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.73 | 10 | 6.981 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月1日22：00-23：00 | mg/L | 12.64 | 80 | 0.687 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月1日23：00-24：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.59 | 10 | 6.962 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放