## Sheet1
2019年3月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月14日00：00-1：00 | mg/L | 18.152 | 80 | 0.879 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.781 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月14日1：00-2：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 0.92 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 3月14日2：00-3：00 | mg/L | 23.379 | 80 | 0.865 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 3月14日3：00-4：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.74 | 10 | 6.667 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.723 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 389 | 集中排放
|  | 3月14日4：00-5：00 | mg/L | 22.449 | 80 | 0.734 | 10 | 6.675 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 3月14日5：00-6：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.72 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.66 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 3月14日6：00-7：00 | mg/L | 14.749 | 80 | 0.745 | 10 | 6.673 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.66 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 3月14日7：00-8：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.8 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.66 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 3月14日8：00-9：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.788 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 3月14日9：00-10：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.76 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 3月14日10：00-11：00 | mg/L | 14.177 | 80 | 0.717 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.615 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 3月14日11：00-12：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.62 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 380 | 集中排放
|  | 3月14日12：00-13：00 | mg/L | 18.88 | 80 | 0.617 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.438 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 3月14日13：00-14：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 0.61 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.443 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 3月14日14：00-15：00 | mg/L | 20.315 | 80 | 0.762 | 10 | 6.983 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 3月14日15：00-16：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 0.6 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 334 | 集中排放
|  | 3月14日16：00-17：00 | mg/L | 21.66 | 80 | 0.606 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.769 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 3月14日17：00-18：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 0.62 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 335 | 集中排放
|  | 3月14日18：00-19：00 | mg/L | 24.069 | 80 | 0.608 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 3月14日19：00-20：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 0.58 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 3月14日20：00-21：00 | mg/L | 26.171 | 80 | 0.565 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 3月14日21：00-22：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.53 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 3月14日22：00-23：00 | mg/L | 23.799 | 80 | 0.558 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 3月14日23：00-24：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.62 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放