## Sheet1
2019年3月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月19日00：00-1：00 | mg/L | 22.63 | 80 | 0.583 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.311 | 15 | 14 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月19日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.5 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 3月19日2：00-3：00 | mg/L | 15.376 | 80 | 0.515 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 3月19日3：00-4：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 3月19日4：00-5：00 | mg/L | 17.219 | 80 | 0.662 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 3月19日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.91 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 361 | 集中排放
|  | 3月19日6：00-7：00 | mg/L | 18.907 | 80 | 0.885 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 3月19日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.83 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 366 | 集中排放
|  | 3月19日8：00-9：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.749 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 3月19日9：00-10：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.57 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 329 | 集中排放
|  | 3月19日10：00-11：00 | mg/L | 20.657 | 80 | 0.57 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 3月19日11：00-12：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 0.57 | 10 | 6.714 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 416 | 集中排放
|  | 3月19日12：00-13：00 | mg/L | 23.976 | 80 | 0.57 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 3月19日13：00-14：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.57 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 408 | 集中排放
|  | 3月19日14：00-15：00 | mg/L | 18.297 | 80 | 0.57 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 3月19日15：00-16：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.646 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 3月19日16：00-17：00 | mg/L | 35.422 | 80 | 3.93 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 3月19日17：00-18：00 | mg/L | 45.038 | 80 | 1 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 424 | 集中排放
|  | 3月19日18：00-19：00 | mg/L | 10.486 | 80 | 0.907 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 3月19日19：00-20：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.7 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.638 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 389 | 集中排放
|  | 3月19日20：00-21：00 | mg/L | 11.726 | 80 | 0.792 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 3月19日21：00-22：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 1 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 3.391 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 3月19日22：00-23：00 | mg/L | 11.482 | 80 | 1.113 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 3月19日23：00-24：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 1.37 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放