## Sheet1
2019年3月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月20日00：00-1：00 | mg/L | 14.146 | 80 | 1.302 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.559 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月20日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.15 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 405 | 集中排放
|  | 3月20日2：00-3：00 | mg/L | 18.883 | 80 | 1.104 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 333 | 集中排放
|  | 3月20日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 473 | 集中排放
|  | 3月20日4：00-5：00 | mg/L | 19.153 | 80 | 1.031 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 3月20日5：00-6：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.1 | 10 | 6.671 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 6.198 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.17 | 集中排放
|  | 3月20日6：00-7：00 | mg/L | 24.239 | 80 | 1.088 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 3.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26 | 集中排放
|  | 3月20日7：00-8：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.06 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29 | 集中排放
|  | 3月20日8：00-9：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.001 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 3月20日9：00-10：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.87 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 3月20日10：00-11：00 | mg/L | 20.192 | 80 | 0.809 | 10 | 6.705 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.767 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 3月20日11：00-12：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.67 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 347 | 集中排放
|  | 3月20日12：00-13：00 | mg/L | 17.442 | 80 | 1.046 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 5.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 3月20日13：00-14：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 1.88 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 5.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 3月20日14：00-15：00 | mg/L | 17.812 | 80 | 1.902 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 5.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 3月20日15：00-16：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 1.95 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 6.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 3月20日16：00-17：00 | mg/L | 38.455 | 80 | 1.913 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 3.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 3月20日17：00-18：00 | mg/L | 44 | 80 | 1.83 | 10 | 6.673 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 0.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 3月20日18：00-19：00 | mg/L | 42.872 | 80 | 1.716 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 0.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 3月20日19：00-20：00 | mg/L | 38.6 | 80 | 1.46 | 10 | 6.667 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 3月20日20：00-21：00 | mg/L | 35.633 | 80 | 1.454 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 3月20日21：00-22：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 1.44 | 10 | 6.657 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 3月20日22：00-23：00 | mg/L | 24.748 | 80 | 1.298 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 3月20日23：00-24：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 0.98 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 3.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放