## Sheet1
2019年3月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月21日00：00-1：00 | mg/L | 25.103 | 80 | 0.928 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.674 | 15 | 15 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月21日1：00-2：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.81 | 10 | 6.686 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 429 | 集中排放
|  | 3月21日2：00-3：00 | mg/L | 21.312 | 80 | 0.78 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 3月21日3：00-4：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.71 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 379 | 集中排放
|  | 3月21日4：00-5：00 | mg/L | 21.592 | 80 | 0.731 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 3月21日5：00-6：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.78 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.802 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 346 | 集中排放
|  | 3月21日6：00-7：00 | mg/L | 22.692 | 80 | 0.802 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 3月21日7：00-8：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.85 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 3月21日8：00-9：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.878 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 3.887 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 3月21日9：00-10：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.94 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 4.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放
|  | 3月21日10：00-11：00 | mg/L | 17.426 | 80 | 1.374 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 3月21日11：00-12：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 2.36 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 4.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 3月21日12：00-13：00 | mg/L | 19.176 | 80 | 2.394 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 5.627 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 3月21日13：00-14：00 | mg/L | 41.8 | 80 | 2.47 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 8.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 3月21日14：00-15：00 | mg/L | 43.026 | 80 | 2.374 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 7.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 3月21日15：00-16：00 | mg/L | 47.4 | 80 | 2.16 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 3月21日16：00-17：00 | mg/L | 47.136 | 80 | 2.052 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 3月21日17：00-18：00 | mg/L | 46.2 | 80 | 1.81 | 10 | 6.667 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 3月21日18：00-19：00 | mg/L | 43.312 | 80 | 1.52 | 10 | 6.673 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 0.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 3月21日19：00-20：00 | mg/L | 32.9 | 80 | 0.87 | 10 | 6.675 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 0.872 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 3月21日20：00-21：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 0.901 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 3月21日21：00-22：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.97 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 3月21日22：00-23：00 | mg/L | 14.426 | 80 | 1.071 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 3月21日23：00-24：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 1.3 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放