## Sheet1
2019年3月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月24日00：00-1：00 | mg/L | 34.1 | 80 | 1.015 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.418 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月24日1：00-2：00 | mg/L | 34.1 | 80 | 0.98 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 3月24日2：00-3：00 | mg/L | 35.273 | 80 | 0.896 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 3月24日3：00-4：00 | mg/L | 39.5 | 80 | 0.71 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 0.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 3月24日4：00-5：00 | mg/L | 40.451 | 80 | 0.432 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 3月24日5：00-6：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 0.81 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 3月24日6：00-7：00 | mg/L | 37.623 | 80 | 0.795 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 0.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 3月24日7：00-8：00 | mg/L | 50.2 | 80 | 0.76 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 0.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 3月24日8：00-9：00 | mg/L | 50.2 | 80 | 0.915 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 0.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 3月24日9：00-10：00 | mg/L | 50.2 | 80 | 1.26 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 0.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 3月24日10：00-11：00 | mg/L | 47.981 | 80 | 1.167 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 0.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 3月24日11：00-12：00 | mg/L | 40.1 | 80 | 0.96 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 0.729 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 386 | 集中排放
|  | 3月24日12：00-13：00 | mg/L | 40.615 | 80 | 0.938 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 0.837 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 3月24日13：00-14：00 | mg/L | 42.5 | 80 | 0.89 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 3月24日14：00-15：00 | mg/L | 38.128 | 80 | 0.921 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 0.848 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 3月24日15：00-16：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.99 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 0.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 3月24日16：00-17：00 | mg/L | 23.578 | 80 | 1.012 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 0.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 3月24日17：00-18：00 | mg/L | 27 | 80 | 1.06 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 3月24日18：00-19：00 | mg/L | 28.384 | 80 | 1.048 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.728 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 3月24日19：00-20：00 | mg/L | 33.3 | 80 | 1.02 | 10 | 6.636 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75 | 集中排放
|  | 3月24日20：00-21：00 | mg/L | 33.927 | 80 | 1.023 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 3月24日21：00-22：00 | mg/L | 36.3 | 80 | 1.03 | 10 | 6.798 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 446 | 集中排放
|  | 3月24日22：00-23：00 | mg/L | 33.45 | 80 | 1.089 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 3月24日23：00-24：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 1.22 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 392 | 集中排放