## Sheet1
2019年3月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月25日00：00-1：00 | mg/L | 24.723 | 80 | 1.223 | 10 | 6.703 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0 | 15 | 15 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月25日1：00-2：00 | mg/L | 31.7 | 80 | 1.23 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 457 | 集中排放
|  | 3月25日2：00-3：00 | mg/L | 32.466 | 80 | 1.242 | 10 | 6.714 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 3月25日3：00-4：00 | mg/L | 35.4 | 80 | 1.27 | 10 | 6.677 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 377 | 集中排放
|  | 3月25日4：00-5：00 | mg/L | 34.289 | 80 | 1.307 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.759 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 3月25日5：00-6：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.39 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放
|  | 3月25日6：00-7：00 | mg/L | 30.805 | 80 | 1.427 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 3月25日7：00-8：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 1.51 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.865 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 3月25日8：00-9：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 1.464 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 3月25日9：00-10：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 1.36 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 3月25日10：00-11：00 | mg/L | 28.13 | 80 | 3.853 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.879 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 3月25日11：00-12：00 | mg/L | 26.664 | 80 | 1.569 | 10 | 6.752 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233.348 | 集中排放
|  | 3月25日12：00-13：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 4.559 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 4.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 3月25日13：00-14：00 | mg/L | 18.111 | 80 | 4.63 | 10 | 6.825 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 3月25日14：00-15：00 | mg/L | 16.858 | 80 | 1.6 | 10 | 6.803 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 3月25日15：00-16：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.69 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 3月25日16：00-17：00 | mg/L | 17.341 | 80 | 0.787 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 3月25日17：00-18：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 1 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 3月25日18：00-19：00 | mg/L | 15.793 | 80 | 0.96 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 3月25日19：00-20：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 0.87 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87 | 集中排放
|  | 3月25日20：00-21：00 | mg/L | 24.87 | 80 | 0.889 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 3月25日21：00-22：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.93 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 2.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 435 | 集中排放
|  | 3月25日22：00-23：00 | mg/L | 25.684 | 80 | 0.939 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 3月25日23：00-24：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.96 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放