## Sheet1
2019年3月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月26日00：00-1：00 | mg/L | 35.317 | 80 | 0.966 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.992 | 15 | 12 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月26日1：00-2：00 | mg/L | 30.1 | 80 | 0.98 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 461 | 集中排放
|  | 3月26日2：00-3：00 | mg/L | 31.142 | 80 | 1.149 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 3月26日3：00-4：00 | mg/L | 34.9 | 80 | 1.52 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 3月26日4：00-5：00 | mg/L | 39.683 | 80 | 1.605 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 3月26日5：00-6：00 | mg/L | 55.8 | 80 | 1.79 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 4.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 401 | 集中排放
|  | 3月26日6：00-7：00 | mg/L | 19.551 | 80 | 1.685 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 2.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.487 | 集中排放
|  | 3月26日7：00-8：00 | mg/L | 75.9 | 80 | 1.13 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 3月26日8：00-9：00 | mg/L | 75.9 | 80 | 1.111 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 3月26日9：00-10：00 | mg/L | 75.9 | 80 | 1.07 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 0.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 3月26日10：00-11：00 | mg/L | 67.925 | 80 | 0.977 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 3月26日11：00-12：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 0.77 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 3月26日12：00-13：00 | mg/L | 35.111 | 80 | 0.783 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.834 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 3月26日13：00-14：00 | mg/L | 17.463 | 80 | 1.418 | 10 | 6.806 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 2.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258.208 | 集中排放
|  | 3月26日14：00-15：00 | mg/L | 20.673 | 80 | 0.813 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 3月26日15：00-16：00 | mg/L | 25 | 80 | 0.82 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 3月26日16：00-17：00 | mg/L | 22.955 | 80 | 0.854 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 3月26日17：00-18：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.93 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.666 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 3月26日18：00-19：00 | mg/L | 17.529 | 80 | 0.921 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.732 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 3月26日19：00-20：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 0.9 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.85 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 3月26日20：00-21：00 | mg/L | 24.456 | 80 | 0.922 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.766 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 3月26日21：00-22：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 0.97 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 0.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 375 | 集中排放
|  | 3月26日22：00-23：00 | mg/L | 27.577 | 80 | 1.098 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 3月26日23：00-24：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 1.38 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放